“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”

Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin

“ 01 ” Dekabr 2016-cı il tarixli

“216”nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir.



**“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti ASCO-nun struktur idarələrinə tələb olunan akkumlyatorların satın alınması məqsədilə tender üsulu ilə müsabiqə elan edir:**

**Müsabiqə №AM002/2025**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Müsabiqədə iştirak etmək üçün təqdim edilməli sənədlər:**   * Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (nümunə əlavə olunur); * İştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi; * Müsabiqə təklifi; * Malgöndərənin son bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyət dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə bank sənədi; * Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin*,* habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması barədə müvafiq vergi orqanlarından arayış.   İlkin mərhələdə müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (*imzalanmış və möhürlənmiş*) və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi *(müsabiqə təklifi istisna olmaqla)* ən geci 31 yanvar **2025-ci il,** Bakı vaxtı ilə saat **17:00-**a qədər Azərbaycan, rus və ya ingilis dillərində “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin ( “ASCO” və ya “Satınalan təşkilat”) yerləşdiyi ünvana və ya Əlaqələndirici Şəxsin elektron poçtuna göndərilməlidir, digər sənədlər isə müsabiqə təklifi zərfinin içərisində təqdim edilməlidir.    Satın alınması nəzərdə tutulan mal, iş və xidmətlərin siyahısı (təsviri) əlavə olunur. |
|  | **İştirak haqqının məbləği və Əsas Şərtlər Toplusunun əldə edilməsi:**   * Müsabiqədə iştirak etmək istəyən iddiaçılar aşağıda qeyd olunmuş məbləğdə iştirak haqqını ASCO-nun bank hesabına ödəyib *(ödəniş tapşırığında müsabiqə keçirən təşkilatın adı, müsabiqənin predmeti dəqiq göstərilməlidir),* ödənişi təsdiq edən sənədi birinci bölmədə müəyyən olunmuş vaxtdan gec olmayaraq ASCO-ya təqdim etməlidir. Bu tələbləri yerinə yetirən iddiaçılar satınalma predmeti üzrə Əsas Şərtlər Toplusunu elektron və ya çap formasında əlaqələndirici şəxsdən elanın IV bölməsində göstərilən tarixədək həftənin istənilən iş günü saat 09:00-dan 18:00-a kimi ala bilərlər. * İştirak haqqının məbləği (ƏDV-siz**-350 Azn (üç yüz əlli manat)** * Iştirak haqqı manat və ya ekvivalent məbləğdə ABŞ dolları və AVRO ilə ödənilə bilər. * ***Hesab nömrəsi:***  |  |  |  | | --- | --- | --- | | AZN | USD | EURO | | Adı: Azərbaycan Beynəlxalq Bankı  ABB- Müştəri Xidməti Departamenti  Kod: 805250  VÖEN: 9900001881  Müxbir hesab: AZ03NABZ01350100000000002944  SWIFT: IBAZAZ2X  Alan müştəri: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSC  VÖEN: 1701579951  Hesab № (AZN): AZ36IBAZ38050019441115341120 | Intermediary Bank: Citibank N.Y,  New York  Acc.36083186, SWIFT: CITIUS33  Beneficiary Bank: The International Bank of Azerbaijan  IBA- Customer Service Departament  SWIFT: IBAZAZ2X  Nizami str., 67 Beneficiary: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSC  TAX İD: 1701579951  Account №: AZ26IBAZ38150018401115341120 | Intermediary Bank: Commerzbank AG, Frankfurt am Main  SWIFT: COBADEFF  ACC # 400 88 660 3001  Beneficiary Bank: The International Bank of Azerbaijan,  IBA-Premier Customer Service SWIFT: IBAZAZ2X Nizami str., 67 Beneficiary: Azerbaijan Caspian Shipping CJSC  TAX ID: 1701579951  Account №: AZ06IBAZ38150019781115341120 |  * **İştirak haqqı ASCO tərəfindən müsabiqənin ləğv edilməsi halı istisna olmaqla, heç bir halda geri qaytarılmır.** |
|  | **Müsabiqə təklifinin təminatı :**   * Müsabiqə təklifi üçün təklifin qiymətinin azı 1 (bir) %-i həcmində bank təminatı (bank qarantiyası) tələb olunur. Bank qarantiyasının forması Əsas Şərtlər Toplusunda göstəriləcəkdir. * Bank qarantiyalarının əsli müsabiqə zərfində müsabiqə təklifi ilə birlikdə təqdim edilməlidir. Əks təqdirdə Satınalan Təşkilat belə təklifi rədd etmək hüququnu özündə saxlayır. * Qarantiyanı vermiş maliyyə təşkilatı Azərbaycan Respublikasında və/və ya beynəlxalq maliyyə əməliyyatlarında qəbul edilən olmalıdır. Satınalan təşkilat etibarlı hesab edilməyən bank qarantiyaları qəbul etməmək hüququnu özündə saxlayır. * Satınalma müsabiqəsində iştirak etmək istəyən şəxslər digər növ təminat (akkreditiv, qiymətli kağızlar, satınalan təşkilatın müsabiqəyə dəvət sənədlərində göstərilmiş xüsusi hesabına pul vəsaitinin köçürülməsi, depozitlər və digər maliyyə aktivləri) təqdim etmək istədikdə, təminat növünün mümkünlüyü barədə Əlaqələndirici Şəxs vasitəsilə əvvəlcədən ASCO-ya sorğu verməlidir və razılıq əldə etməlidir. * Müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı satınalma müqaviləsinin qiymətinin 5 (beş) %-i məbləğində tələb olunur. * Hazırki satınalma əməliyyatı üzrə Satınalan Təşkilat tərəfindən yalnız malların anbara təhvil verilməsindən sonra ödənişinin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur, avans ödəniş nəzərdə tutulmamışdır. |
|  | **Müsabiqə təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı:**   * Müsabiqədə iştirak haqqında müraciəti və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədini birinci bölmədə qeyd olunan vaxta qədər təqdim etmiş iştirakçılar, öz müsabiqə təkliflərini bağlı zərfdə (1 əsli və 1 surəti olmaqla) 06 fevral **2025-ci il**, Bakı vaxtı ilə saat **17:00-a** qədər ASCO-ya təqdim etməlidirlər. * Göstərilən tarixdən və vaxtdan sonra təqdim olunan təklif zərfləri açılmadan geri qaytarılacaqdır. |
|  | **Satınalan təşkilatın ünvanı:**  Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, AZ1029 (indeks),Mikayıl Useynov 2, ASCO-nun Satınalmalar Komitəsi.  **Əlaqələndirici şəxs:**  Rahim Abbasov  ASCO-nun Satınalmalar Departameninin təchizat işləri üzrə mütəxəssisi  Telefon nömrəsi: **+99450 2740277**  Elektron ünvan: rahim.abbasov@asco.az, [tender@asco.az](mailto:tender@asco.az)  **Hüquqi məsələlər üzrə:**  Telefon nömrəsi: +994 12 4043700 (daxili: 1262)  Elektron ünvan: [tender@asco.az](mailto:tender@asco.az) |
|  | **Müsabiqə təklif zərflərinin açılışı tarixi, vaxtı və yeri:**  Zərflərin açılışı 07 fevral **2025-ci il** tarixdə, Bakı vaxtı ilə saat **15:00-da** elanın V bölməsində göstərilmiş ünvanda baş tutacaqdır.  Zərflərin açılışında iştirak etmək istəyən şəxslər iştirak səlahiyyətlərini təsdiq edən sənədi (iştirakçı hüquqi və ya fiziki şəxs tərəfindən verilmiş müvafiq etibarnamə) və şəxsiyyət vəsiqələrini müsabiqənin baş tutacağı tarixdən ən azı yarım saat qabaq Satınalan Təşkilata təqdim etməlidirlər. |
|  | **Müsabiqənin qalibi haqqında məlumat:**  Müsabiqə qalibi haqqında məlumat ASCO-nun rəsmi veb-səhifəsinin “Elanlar” bölməsində yerləşdiriləcəkdir. |
|  |  |

**(İddiaçı iştirakçının blankında)**

**AÇIQ MÜSABİQƏDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN**

**MÜRACİƏT MƏKTUBU**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ şəhəri “\_\_”\_\_\_\_\_\_\_20\_-ci il

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№

**ASCO-nun Satınalmalar Komitəsinin Sədri**

**cənab C.Mahmudluya,**

Hazırkı məktubla [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] (*nin,nun,nın*) ASCO tərəfindən **“\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”**ın satın alınması ilə əlaqədar elan edilmiş [***iddiaçı tərəfindən müsabiqənin nömrəsi daxil edilməlidir***]nömrəli açıq müsabiqədə iştirak niyyətini təsdiq edirik.

Eyni zamanda [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] ilə münasibətdə hər hansı ləğv etmə və ya müflislik prosedurunun aparılmadığını, fəaliyyətinin dayandırılmadığını və sözügedən satınalma müsabiqəsində iştirakını qeyri-mümkün edəcək hər hansı bir halın mövcud olmadığını təsdiq edirik.

Əlavə olaraq, təminat veririk ki, [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] ASCO-ya aidiyyəti olan şəxs deyildir.

Tərəfimizdən təqdim edilən sənədlər və digər məsələlərlə bağlı yaranmış suallarınızı operativ cavablandırmaq üçün əlaqə:

* Əlaqələndirici şəxs:
* Əlaqələndirici şəxsin vəzifəsi:
* Telefon nömrəsi:
* E-mail:

**Qoşma:**

1. *İştirak haqqının ödənilməsi haqqında bank sənədinin əsli – \_\_ vərəq.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(səlahiyyətli şəxsin A.A.S) (səlahiyyətli şəxsin imzası)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(səlahiyyətli şəxsin vəzifəsi)*

**M.Y.**

Malların (Həcmi) adı

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Akkumulyator6CT-75A3 277x175x190mmEN630A | Akkumulyator 6CT-75A3 qulluq olunmayan 277x175x190mm,düz qütblü "4" EN630A | 2 | ƏD | 10116967 | ZGTTZ | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 2 | Akkumulyator6CT90AЗ 260x168x200"4"EN750A | Akkumulyator 6CT-90AЗ qulluq olunmayan ГОСТ959-2002 260x168x200mm, düzqütblü "4" EN 750A | 2 | ƏD | 10116967 | ZGTTZ | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 3 | Akkumulyator6CT90AЗ 301x172x220"L"EN750 | Akkumulyator 6CT-90AЗ qulluq olunmayan ГОСТ959-2002 301x172x220mm, düzqütblü "L" EN 750A | 4 | ƏD | 10116967 | ZGTTZ | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 4 | Akkumulyator6СТ120AЗ 470x180x200"3"EN850 | Akkumulyator 6СТ-120AЗ qulluq olunmayan ГОСТ959-2002 470x180x200 mm,əks qütblü "3" EN 850A | 18 | ƏD | 10116967 | ZGTTZ | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 5 | Akkumulyator6CT90AЗ 306x173x225"3"EN720 | Akkumulyator 6CT-90AЗ qulluq olunmayan ГОСТ959-2002 306x173x225mm, əksqütblü "3" EN 720A | 4 | ƏD | 10116967 | ZGTTZ | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 6 | Akkumulyator6CT190A 470x190x200"3"EN1250 | Akkumulyator 6CT-190AЗ qulluq olunmayan ГОСТ959-2002 470x190x200 mm, əksqütblü "3" EN 1250A | 8 | ƏD | 10116967 | ZGTTZ | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 7 | Akkumulyator 12V,100AH,880A,SLA | Akkumulyator 12V,100AH,880A,190x353mm,(SLA),"0"(+sağ),qulluq olunmayan | 1 | ƏD | 10116967 | ZGTTZ | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 8 | Akkumulyator6CT90AЗ 301x172x220"L"EN750 | Akkumulyator 6CT-90AЗ qulluq olunmayan ГОСТ959-2002 301x172x220mm, düzqütblü "L" EN 750A | 2 | ƏD | 10116884 | BGTZ | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 9 | Akkumulyator6CT190AЗ503x216x224"3"EN1100 | Akkumulyator 6CT-190AЗ qulluq olunmayan ГОСТ959-2002, 503x216x224 mm,əks qütblü "3", EN 1100 | 40 | ƏD | 10117706 | DND | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 10 | Akkumulyator6CT90AЗ 260x168x200"4"EN750A | Akkumulyator 6CT-90AЗ qulluq olunmayan ГОСТ959-2002 260x168x200mm, düzqütblü "4" EN 750A | 30 | ƏD | 10117706 | DND | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 11 | Akkumulyator6СТ18AЗ 181,5x77x167,5"L" | Akkumulyator 6СТ- 18AЗ qulluq olunmayan ГОСТ959-2002 181,5x77x167,5 mm, düz qütblü "L" | 8 | ƏD | 10117706 | DND | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 12 | Akkumulyator NP7-6, 6V, 7AH, 151x95x35mm | Akkumulyator NP7-6, 6V, 7AH, ТУ 16-90 ИЛВЕ.563330.001 ТУ 151x95x35mm | 36 | ƏD | 10117706 | DND | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 13 | Akkumulyator6СТ2.3AЗ 180x30x45"4" | Akkumulyator 6СТ- 2.3AЗ qulluq olunmayan ГОСТ959-2002 180x30x45 mm,düz qütblü "4" | 30 | ƏD | 10117706 | DND | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 14 | Akkumulyator6СТ140AЗ503x182x214"3"EN900A | Akkumulyator 6СТ-140AЗ qulluq olunmayan ГОСТ959-2002, 503x182x214 mm,əks qütblü "3", EN 900A | 50 | ƏD | 10117706 | DND | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 15 | Akkumulyator6CT60AЗ 208x173x184"4"EN560A | Akkumulyator 6CT-60AЗ qulluq olunmayan ГОСТ959-2002 208x173x184mm, düzqütblü "4" EN 560A | 51 | ƏD | 10117706 | DND | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 16 | Akkumulyator6CT-5,2 AЗ 100x90x60"4" | Akkumulyator 6CT-5,2 AЗ qulluq olunmayan ГОСТ959-2002 100x90x60mm, düzqütblü "4" | 25 | ƏD | 10117706 | DND | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 17 | Akkumulyator 6СТ7.2AЗ 150x87x94"L" | Akkumulyator 6СТ- 7.2AЗ qulluq olunmayan ГОСТ959-2002 150x87x94mm ,düz qütblü "L" | 134 | ƏD | 10117706 | DND | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 18 | Akkumlyator 12V,5Ah 90x70x100, qul/olm | Akkumlyator Ritar 12V, 5Ah,qulluq olunmayan 90x70x100mm | 10 | ƏD | 10117706 | DND | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 19 | Akkumulyator 6CT12A3 AGM 151x98x95mm"L" | Akkumulyator 6CT-12A3 AGM qulluq olunmayan 151x98x95mm,düz qütblü "L" | 2 | ƏD | 10117706 | DND | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 20 | Akkumulyator6CT55A 300x175x190"L"EN640 | Akkumulyator 6CT-55A ГОСТ959-2002 300x175x19mm, düz qütblü "L" EN 640A | 6 | ƏD | 10117706 | DND | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 21 | Akkumulyator6CT70AЗ 260x174x189"L"EN630 | Akkumulyator 6CT-70AЗ qulluq olunmayan ГОСТ959-2002 260x174x189mm , düzqütblü "L" EN 630A | 4 | ƏD | 10117706 | DND | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 22 | Akkumlyator 12V,75Ah, 276x175x190mm | Akkumlyator 12V,75Ah,EN 380 650A 276x175x190mm,düz qütblü 4 003120-TSE04/11 | 20 | ƏD | 10117706 | DND | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 23 | Akkumulyator6CT80AЗ 300xx174x189"L"EN630 | Akkumulyator 6CT-80AЗ qulluq olunmayan ГОСТ959-2002 300xx174x189mm , düzqütblü "L" EN 630A | 18 | ƏD | 10117706 | DND | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 24 | Akkumulyator 12V, 84AH, PVX-840T | Akkumulyator 12V,84AH,Part Number PVX-840T,260x222x168mm,VRLA-AGM | 4 | ƏD | 10117706 | DND | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 25 | Akkumulyator6CT90AЗ 301x172x220"L"EN750 | Akkumulyator 6CT-90AЗ qulluq olunmayan ГОСТ959-2002 301x172x220mm, düzqütblü "L" EN 750A | 20 | ƏD | 10117706 | DND | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 26 | Akkumlyator 12V,100Ah, 353x174x190mm | Akkumlyator 12V,100Ah,EN 480 800A 353x174x190mm,düz qütblü 4 003120-TSE04/11 | 12 | ƏD | 10117706 | DND | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 27 | Akkumulyator6СТ100AЗ 306x173x225"3"EN830 | Akkumulyator 6СТ-100AЗ qulluq olunmayan ГОСТ959-2002 306x173x225 mm,əks qütblü "3" EN 830A | 18 | ƏD | 10117706 | DND | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 28 | Akkumulyator6CT115AЗ 503x182x224"3"EN850 | Akkumulyator 6CT-115AЗ qulluq olunmayan ГОСТ959-2002 503x182x224mm, əksqütblü "3" EN 850A | 6 | ƏD | 10117706 | DND | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 29 | Akkumulyator3СТ155AЗ292x202x228"3"EN900A | Akkumulyator 3СТ-155AЗ (gelli) qulluq olunmayan ГОСТ959-2002,292x202x228 mm, əks qütblü "3", EN 900A | 16 | ƏD | 10117706 | DND | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 30 | Akkumulyator 12v,190Ah,487x223x218,1100A | Akkumulyator 12v,190Ah qulluq olunmayan,TSE EN 50342-1/ 1A , B 190 110 313, 12V, 190Ah, 487\*223\*218, Layout=3, 1100A (EN), B03 | 30 | ƏD | 10117706 | DND | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 31 | Akkumulyator6CT190A 470x190x200"3"EN1250 | Akkumulyator 6CT-190AЗ qulluq olunmayan ГОСТ959-2002 470x190x200 mm, əksqütblü "3" EN 1250A | 8 | ƏD | 10117706 | DND | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 32 | Akkumlyator 12-200Ah q/olm 514x274x235mm | Akkumlyator 12-200Ah qulluq olunmayan 514x274x235mm, düz q. "L" | 8 | ƏD | 10117706 | DND | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 33 | Akkumulyator 12V 200A/s, 522x240x216 GEL | Akkumulyator AGM NP12 12V 200A/s, 240\*216\*522\*240mm, GEL, qulluqolunmayan | 6 | ƏD | 10117706 | DND | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 34 | Akkumulyator6СТ120AЗ 470x180x200"3"EN850 | Akkumulyator 6СТ-120AЗ qulluq olunmayan ГОСТ959-2002 470x180x200 mm,əks qütblü "3" EN 850A | 6 | ƏD | 10117706 | DND | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 35 | Akkumulyator6CT200A 503x216x214"3"EN1100 | Akkumulyator 6CT-200AЗ qulluq olunmayan ГОСТ959-2002 503x216x214 mm,əks qütblü "3" EN 1100A | 53 | ƏD | 10117706 | DND | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 36 | Akkumulyator 12-60Ah 242x175x190, q/olm | Akkumulyator 12v 60Ah qulluq olunmayan 242x175x190 ,düz q. "L | 7 | ƏD | 10117835 | ASCO Nəqliyyat MMC | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 37 | Akkumulyator 12VX90Ah 353X175X190 | Akkumlyator 12VX90Ah 353X175X190 ГОСТ 959-2002 | 34 | ƏD | 10117835 | ASCO Nəqliyyat MMC | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 38 | Akkumulyator 12v,190Ah,487x223x218,1100A | Akkumulyator 12v,190Ah qulluq olunmayan,TSE EN 50342-1/ 1A , B 190 110 313, 12V, 190Ah, 487\*223\*218, Layout=3, 1100A (EN), B03 | 10 | ƏD | 10117835 | ASCO Nəqliyyat MMC | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 39 | Akkumulyator6СТ80AЗ 265x170x220"L"EN630A | Akkumulyator 6СТ-80AЗ qulluq olunmayan ГОСТ959-2002, 265x170x220 mm,düz qütblü "L", EN 630A | 4 | ƏD | 10117835 | ASCO Nəqliyyat MMC | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 40 | Akkumulyator Energy12V,100Ah,353x174x190 | Akkumlyator Energy 12 v 100 AH EN480 800A 353x174x190mm, düz qütblü "L", 003120-TSE04/11 | 8 | ƏD | 10117835 | ASCO Nəqliyyat MMC | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 41 | Akkumlyator 12-200Ah q/olm 514x274x235mm | Akkumlyator 12-200Ah qulluq olunmayan 514x274x235mm, düz q. "L" | 6 | ƏD | 10117835 | ASCO Nəqliyyat MMC | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 42 | Akkumulyator6СТ120AЗ 470x180x200"3"EN850 | Akkumulyator 6СТ-120AЗ qulluq olunmayan ГОСТ959-2002 470x180x200 mm,əks qütblü "3" EN 850A | 2 | ƏD | 10117835 | ASCO Nəqliyyat MMC | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 43 | Akkumulyator6CT190A 503x216x214"3"EN1100 | Akkumulyator 6CT-190AЗ qulluq olunmayan ГОСТ959-2002 503x216x214mm, əksqütblü "3" EN 1100A | 62 | ƏD | 10117864 | XDND | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 44 | Akkumulyator6CT200A 503x216x214"3"EN1100 | Akkumulyator 6CT-200AЗ qulluq olunmayan ГОСТ959-2002 503x216x214 mm,əks qütblü "3" EN 1100A | 8 | ƏD | 10117864 | XDND | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 45 | Akkumulyator6CT90A 300x170x200"L"EN720 | Akkumulyator 6CT-90A ГОСТ959-2002 300x170x200mm, düz qütblü "L" EN 720A | 22 | ƏD | 10117864 | XDND | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 46 | Akkumulyator6CT190A510x220x200"L"EN1100 | Akkumulyator 6CT-190A ГОСТ959-2002 510x220x200 düz qütblü "L" EN 1100A | 12 | ƏD | 10117864 | XDND | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 47 | Akkumulyator6CT75AЗ 150x87x93"4"EN630A | Akkumulyator 6CT-75AЗ qulluq olunmayan ГОСТ959-2002 150x87x93 mm, düzqütblü "4" EN 630A | 4 | ƏD | 10117864 | XDND | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 48 | Akkumulyator6CT135AЗ503x182x208"4"EN900A | Akkumulyator 6CT-135AЗ qulluq olunmayan ГОСТ959-2002 503x182x208mm,düz qütblü "4" EN 900A | 26 | ƏD | 10117864 | XDND | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 49 | Akkumulyator6CT36AЗ 150x100x180"4"EN325A | Akkumulyator 6CT-36AЗ qulluq olunmayan ГОСТ959-2002 150x100x180mm,düz qütblü "4" EN 325A | 5 | ƏD | 10117864 | XDND | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 50 | Akkumulyator6CT60AЗ233x168x220"L"EN550A | Akkumulyator 6CT-60AЗ qulluq olunmayan ГОСТ959-2002, 233x168x220mm, düzqütblü "L", EN550A | 10 | ƏD | 10117864 | XDND | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 51 | Akkumulyator6CT74AЗ277x175x190"L"EN 650A | Akkumulyator 6CT-74AЗ qulluq olunmayan ГОСТ959-2002, 277x175x190 mm, düzqütblü "L", EN 650A | 2 | ƏD | 10117864 | XDND | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 52 | Akkumulyator6CT190AЗ503x216x224"3"EN1100 | Akkumulyator 6CT-190AЗ qulluq olunmayan ГОСТ959-2002, 503x216x224 mm,əks qütblü "3", EN 1100 | 46 | ƏD | 10117864 | XDND | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 53 | Akkumulyator6СТ2.3AЗ 180x30x45"4" | Akkumulyator 6СТ- 2.3AЗ qulluq olunmayan ГОСТ959-2002 180x30x45 mm,düz qütblü "4" | 2 | ƏD | 10117864 | XDND | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 54 | Akkumulyator6СТ200AЗ503x216x214"3"EN1100 | Akkumulyator 6СТ-200AЗ qulluq olunmayan ГОСТ959-2002, 503x216x214 mm,əks qütblü "3", EN 1100A | 63 | ƏD | 10117864 | XDND | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 55 | Akkumulyator 12v 9 ah 150\*87\*105 | Akkumlyator 12v 9 ah 150\*87\*105 | 7 | ƏD | 10117864 | XDND | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 56 | Akkumlyator 12v 9ah,150\*90\*84 | Akkumlyator 12v 9ah,150\*90\*84 | 6 | ƏD | 10117864 | XDND | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 57 | Akkumulyator12V,190A/s 503x261x239-q.olm | Turşulu akkumulyator batareyası (qulluq olunmayan) =12V,190A/s;L=503mm,B=261mm, H=239mm; CCA-1100A, Elementlər №-si 33,Terminal | 230 | ƏD | 10117864 | XDND | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 58 | Akkumulyator 12V 200A/s, 522x240x216 GEL | Akkumulyator AGM NP12 12V 200A/s, 240\*216\*522\*240mm, GEL, qulluqolunmayan | 16 | ƏD | 10117864 | XDND | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 59 | Akkumulyator : MS9-12; 12V, 9Ah/20HR | Akkumulyator batareyası: MS9-12; 12V, 9Ah/20HR, L=90mm, B=60mm, H=147mm,MHB, doldurulma T°-u =25°C, gərginlik tənzimi 13.50-13.8 | 22 | ƏD | 10117864 | XDND | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 60 | Akkumulyator 12V 100A/s, 395x286x110 GEL | Akkumulyator 6-FMX-100B, 12V 100A/s, 395 x 110 x 286 mm, GEL | 2 | ƏD | 10117864 | XDND | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 61 | Akkumulyator 12V, 125Ah, 286x269x230 mm | Akkumulyator 12V, 125Ah VG95,MUTLU NBB248,ölçüləri 286x269x230,çəkisi36.5kq, SLA,qulluq olunmayan. | 6 | ƏD | 10117864 | XDND | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 62 | Akkumulyator NP7-6, 6V, 7AH, 151x95x35mm | Akkumulyator NP7-6, 6V, 7AH, ТУ 16-90 ИЛВЕ.563330.001 ТУ 151x95x35mm | 18 | ƏD | 10117864 | XDND | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 63 | Akkumulyator 12v,190Ah,487x223x218,1100A | Akkumulyator 12v,190Ah qulluq olunmayan,TSE EN 50342-1/ 1A , B 190 110 313, 12V, 190Ah, 487\*223\*218, Layout=3, 1100A (EN), B03 | 6 | ƏD | 10117864 | XDND | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 64 | Akkumlyator 12V,140Ah, 503x180x216mm | Akkumlyator 12V,140Ah,EN 450 950A 503x180x216mm,əks qütblü 3 003120-TSE04/11 | 4 | ƏD | 10117864 | XDND | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 65 | Akkumulyator YUASA NP7-12, 12v,7Ah. | Akkumulyator YUASA NP7-12, 12v,7Ah, ölçüləri:H-97.5mm, L-151mm.B-65mm,çəkisi-2.2kq. Cod:151308 | 2 | ƏD | 10117864 | XDND | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 66 | Akkumulyator12V,200A/s 503x261x239-q.olm | Turşulu akkumulyator batareyası (qulluq olunmayan) =12V,200A/s;L=503mm,B=261mm, H=239mm; CCA-1100A, Elementlər №-si 33, Terminal | 4 | ƏD | 10118827 | ASCO | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 67 | Akkumulyator 6CT-100AЗ ,"L"EN800AN | Akkumulyator 6CT-100 AЗ qulluq olunmayan ГОСТ959-2002 330х172х224mm, düzqütüblü "L" buraxılış cəryanı CCA(EN) 800AN | 6 | ƏD | 10118827 | ASCO | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 68 | Akkumulyator12V,190A/s 503x261x239-q.olm | Turşulu akkumulyator batareyası (qulluq olunmayan) =12V,190A/s;L=503mm,B=261mm, H=239mm; CCA-1100A, Elementlər №-si 33,Terminal | 4 | ƏD | 10118827 | ASCO | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 69 | Akkumulyator FP12180 12V, 18Ah | Akkumulyator FP12180 12V 18Ah. Ölçüləri:Uzunluq:181mm Eni:77mm Hündürlük:167 mm,Çəki: 5,30 kq | 4 | ƏD | 10118827 | ASCO | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 70 | Akkumulyator RT1270 12V, 7Ah | Akkumulyator: RT1270 12V, 7AH,Ölçüləri:Uzunluq:151mm Eni:65mm Hündürlük:94 mm,Çəki: 5,30 kq | 4 | ƏD | 10118827 | ASCO | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 71 | Akkumulyator 6CT-100AЗ ,"L"EN800AN | Akkumulyator 6CT-100 AЗ qulluq olunmayan ГОСТ959-2002 330х172х224mm, düzqütüblü "L" buraxılış cəryanı CCA(EN) 800AN | 4 | ƏD | 10118827 | ASCO | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 72 | Akkumulyator 12V, 125Ah, 286x269x230 mm | Akkumulyator 12V, 125Ah VG95,MUTLU NBB248,ölçüləri 286x269x230,çəkisi36.5kq, SLA,qulluq olunmayan. | 5 | ƏD | 10118827 | ASCO | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 73 | Akkumulyator12V,200A/s 503x261x239-q.olm | Turşulu akkumulyator batareyası (qulluq olunmayan) =12V,200A/s;L=503mm,B=261mm, H=239mm; CCA-1100A, Elementlər №-si 33, Terminal | 8 | ƏD | 10118827 | ASCO | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 74 | Akkumulyator12V,190A/s 503x261x239-q.olm | Turşulu akkumulyator batareyası (qulluq olunmayan) =12V,190A/s;L=503mm,B=261mm, H=239mm; CCA-1100A, Elementlər №-si 33,Terminal | 6 | ƏD | 10118827 | ASCO | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 75 | Akkumulyator12V,200A/s 503x261x239-q.olm | Turşulu akkumulyator batareyası (qulluq olunmayan) =12V,200A/s;L=503mm,B=261mm, H=239mm; CCA-1100A, Elementlər №-si 33, Terminal | 4 | ƏD | 10118827 | ASCO | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 76 | Akkumulyator12V,190A/s 503x261x239-q.olm | Turşulu akkumulyator batareyası (qulluq olunmayan) =12V,190A/s;L=503mm,B=261mm, H=239mm; CCA-1100A, Elementlər №-si 33,Terminal | 4 | ƏD | 10118827 | ASCO | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 77 | Akkumulyator 12V, 125Ah, 286x269x230 mm | Akkumulyator 12V, 125Ah VG95,MUTLU NBB248,ölçüləri 286x269x230,çəkisi36.5kq, SLA,qulluq olunmayan. | 2 | ƏD | 10118827 | ASCO | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 78 | Akkumulyator 6CT-100AЗ ,"L"EN800AN | Akkumulyator 6CT-100 AЗ qulluq olunmayan ГОСТ959-2002 330х172х224mm, düzqütüblü "L" buraxılış cəryanı CCA(EN) 800AN | 2 | ƏD | 10118827 | ASCO | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 79 | Akkumulyator12V,200A/s 503x261x239-q.olm | Turşulu akkumulyator batareyası (qulluq olunmayan) =12V,200A/s;L=503mm,B=261mm, H=239mm; CCA-1100A, Elementlər №-si 33, Terminal | 4 | ƏD | 10118827 | ASCO | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 80 | Akkumulyator12V,190A/s 503x261x239-q.olm | Turşulu akkumulyator batareyası (qulluq olunmayan) =12V,190A/s;L=503mm,B=261mm, H=239mm; CCA-1100A, Elementlər №-si 33,Terminal | 4 | ƏD | 10118827 | ASCO | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 81 | Akkumulyator 12V,110A/s, 970A (SAE) | Akkumulyator:12V,110A/s, 970A (SAE), 920A(EN), ölçüləri: L=400,B=160,H=120mm, qalın klemalı, çəki:26,5kg | 1 | ƏD | 10118827 | ASCO | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 82 | Akkumulyator 6CT-100AЗ ,"L"EN800AN | Akkumulyator 6CT-100 AЗ qulluq olunmayan ГОСТ959-2002 330х172х224mm, düzqütüblü "L" buraxılış cəryanı CCA(EN) 800AN | 4 | ƏD | 10118827 | ASCO | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 83 | Akkumulyator12V,200A/s 503x261x239-q.olm | Turşulu akkumulyator batareyası (qulluq olunmayan) =12V,200A/s;L=503mm,B=261mm, H=239mm; CCA-1100A, Elementlər №-si 33, Terminal | 8 | ƏD | 10118827 | ASCO | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 84 | Akkumulyator FP12180 12V, 18Ah | Akkumulyator FP12180 12V 18Ah. Ölçüləri:Uzunluq:181mm Eni:77mm Hündürlük:167 mm,Çəki: 5,30 kq | 4 | ƏD | 10118827 | ASCO | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 85 | Akkumulyator RT1270 12V, 7Ah | Akkumulyator: RT1270 12V, 7AH,Ölçüləri:Uzunluq:151mm Eni:65mm Hündürlük:94 mm,Çəki: 5,30 kq | 4 | ƏD | 10118827 | ASCO | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 86 | Akkumulyator12V,190A/s 503x261x239-q.olm | Turşulu akkumulyator batareyası (qulluq olunmayan) =12V,190A/s;L=503mm,B=261mm, H=239mm; CCA-1100A, Elementlər №-si 33,Terminal | 8 | ƏD | 10118827 | ASCO | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 87 | Akkumulyator 6CT-100AЗ ,"L"EN800AN | Akkumulyator 6CT-100 AЗ qulluq olunmayan ГОСТ959-2002 330х172х224mm, düzqütüblü "L" buraxılış cəryanı CCA(EN) 800AN | 4 | ƏD | 10118827 | ASCO | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 88 | Akkumulyator12V,200A/s 503x261x239-q.olm | Turşulu akkumulyator batareyası (qulluq olunmayan) =12V,200A/s;L=503mm,B=261mm, H=239mm; CCA-1100A, Elementlər №-si 33, Terminal | 8 | ƏD | 10118827 | ASCO | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 89 | Akkumulyator FP12180 12V, 18Ah | Akkumulyator FP12180 12V 18Ah. Ölçüləri:Uzunluq:181mm Eni:77mm Hündürlük:167 mm,Çəki: 5,30 kq | 4 | ƏD | 10118827 | ASCO | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 90 | Akkumulyator RT1270 12V, 7Ah | Akkumulyator: RT1270 12V, 7AH,Ölçüləri:Uzunluq:151mm Eni:65mm Hündürlük:94 mm,Çəki: 5,30 kq | 4 | ƏD | 10118827 | ASCO | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 91 | Akkumulyator12V,190A/s 503x261x239-q.olm | Turşulu akkumulyator batareyası (qulluq olunmayan) =12V,190A/s;L=503mm,B=261mm, H=239mm; CCA-1100A, Elementlər №-si 33,Terminal | 8 | ƏD | 10118827 | ASCO | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 92 | Akkumulyator YUASA NP7-12, 12v,7Ah. | Akkumulyator YUASA NP7-12, 12v,7Ah, ölçüləri:H-97.5mm, L-151mm.B-65mm,çəkisi-2.2kq. Cod:151308 | 4 | ƏD | 10118827 | ASCO | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |
| 93 | Akkumulyator YUASA NP7-12, 12v,7Ah. | Akkumulyator YUASA NP7-12, 12v,7Ah, ölçüləri:H-97.5mm, L-151mm.B-65mm,çəkisi-2.2kq. Cod:151308 | 2 | ƏD | 10118827 | ASCO | Uyğunluq və keyfiyyət sertfikatı |

**Qeyd:**

* **Ödəniş yalnız fakt üzrə qəbul edilir.**
* **İştirakçı şirkət istehsalçının rəsmi və ya etibarnamə üzrə nümayəndəsi olduğunu təsdiq edən sənəd təqdim etməlidir.**
* **Akkumlyatorların istehsal tarixi mallar təqdim edilən tarixindən ən geci 6 ay əvvəlki tarixə olmalıdır.**
* **Mallara istehsal olunduğu tarixdən 2 il müddətinə zəmanət verilməsinə dair istehsalçının müvafiq sənədi təqdim edilməlidir.**
* **İştirakçı şirkətin predment üzrə (akkumlyatorların satın alınması) 2 (iki) illik təcrübəsini təsdiq edən müqavilələr təqdim edilməlidir.**

**Yuxarıda qeyd olunan tələblərə cavab verməyən təkliflər müsabiqədən kənarlaşdırılır və qiymətləndirilməyəcəkdir.**

**Texniki suallarla bağlı:**

**Rasim Mürsəlov**

**Tel: +99450 6754745**

**E-mail: rasim.mursalov**[**@asco.az**](mailto:abdullayev@asco.az)

**Elnur Muxtarov**

**Tel: +99450 3767279**

**E-mail: Elnur.muxtarov**[**@asco.az**](mailto:abdullayev@asco.az)

**Xəyal Aslanov**

**Tel: +99470 3392726**

**E-mail: xayal.aslanov**[**@asco.az**](mailto:abdullayev@asco.az)

Müsabiqədə qalib elan olunan iddiaçı şirkət ilə satınalma müqaviləsi bağlanmamışdan öncə ASCO-nun Satınalmalar qaydalarına uyğun olaraq iddiaçının yoxlanılması həyata keçirilir.

Həmin şirkət bu linkə <http://asco.az/sirket/satinalmalar/podratcilarin-elektron-muraciet-formasi/> keçid alıb xüsusi formanı doldurmalı və ya aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:

* Şirkətin nizamnaməsi (bütün dəyişikliklər və əlavələrlə birlikdə)
* Kommersiya hüquqi şəxslərin reyestrindən çıxarışı (son 1 ay ərzində verilmiş)
* Təsisçi hüquqi şəxs olduqda, onun təsisçisi haqqında məlumat
* VÖEN Şəhadətnaməsi
* Audit olunmuş mühasibat uçotu balansı və ya vergi bəyannaməsi (vergi qoyma sistemindən asılı olaraq)/vergi orqanlarından vergi borcunun olmaması haqqında arayış
* Qanuni təmsilçinin şəxsiyyət vəsiqəsi
* Müəssisənin müvafiq xidmətlərin göstərilməsi/işlərin görülməsi üçün lazımi lisenziyaları (əgər varsa)

Qeyd olunan sənədləri təqdim etməyən və ya yoxlamanın nəticəsinə uyğun olaraq müsbət qiymətləndirilməyən şirkətlərlə müqavilə bağlanılmır və müsabiqədən kənarlaşdırılır.