Утвержден Приказом Закрытого Акционерного Общества «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» от 01 декабря 2016 года,№ 216.



**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ КАСПИЙСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ЗАКУПКУ УСЛУГ ПО МОНТАЖУ НАРУЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ ЛИНИИ (ПОД ДАВЛЕНИЕМ) (СТОИМОСТЬ УСЛУГ И МАТЕРИАЛОВ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ КРЫТОГО БАССЕЙНА УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛУГ РАСПОЛОЖЕННОГО В КАРАДАГСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА БАКУ**

**К о н к у р с №AM005 / 2023**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Перечень документов для участия в конкурсе:**   * Заявка на участие в конкурсе (образец прилагается); * Банковский документ об оплате взноса за участие в конкурсе; * Конкурсное предложение; * Банковская справка о финансовом положении грузоотправителя за последний год (или в течении периода функционирования); * Справка из соответствующих налоговых органов об отсутствии просроченных обязательств по налогам и другим обязательным платежам в Азербайджанской Республике, а также об отсутствии неисполненных обязанностей налогоплательщика, установленных Налоговым кодексом Азербайджанской Республики в течение последнего года (исключая период приостановления).   На первичном этапе, заявка на участие в конкурсе (подписанная и скрепленная печатью) и банковский документ об оплате взноса за участие (за исключением конкурсного предложения) должны быть представлены на Азербайджанском, русском или английском языках не позднее **17:00** (по Бакинскому времени) **17 января 2023 года** по месту нахождения Закрытого Акционерного Общества «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» (далее – «АСКО» или "Закупочная Организация") или путем отправления на электронную почту контактного лица. Остальные документы должны быть представлены в конверте конкурсного предложения.    Перечень (описание) закупаемых товаров, работ и услуг прилагается. |
|  | **Сумма взноса за участие в конкурсе и приобретение Сборника Основных Условий :**   * Претенденты, желающие принять участие в конкурсе, должны оплатить нижеуказанную сумму взноса за участие в конкурсе (название организации проводящий конкурс и предмет конкурса должны быть точно указаны в платежном поручении) путем перечисления средств на банковский счет АСКО с последующим представлением в АСКО документа подтверждающего оплату, в срок не позднее, указанного в первом разделе. Претенденты, выполнявшие данное требование, вправе приобрести Сборник Основных Условий по предмету закупки у контактного лица в электронном или печатном формате в любой день недели с 09.00 до 18.00 часов до даты, указанной в разделе IV объявления. * Взнос за участие (без НДС) : 00 Azn * Допускается оплата суммы взноса за участие в манатах или в долларах США и Евро в эквивалентном размере. * ***Номер счета :***  |  |  |  | | --- | --- | --- | | AZN | USD | EURO | | Наименование : Международный Банк Азербайджана  АМБ –Департамент Клиентского Обслуживания  Код : 805250  ИНН : 9900001881  Корреспондентский счет : AZ03NABZ01350100000000002944  SWIFT : IBAZAZ2X  Клиент-получатель : AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSC  ИНН : 1701579951  Счет № (AZN) : AZ36IBAZ38050019441115341120 | Intermediary Bank : Citibank N.Y,  New York  Acc.36083186, SWIFT : CITIUS33  Beneficiary Bank : The International Bank of Azerbaijan  IBA- Customer Service Department  SWIFT : IBAZAZ2X  Nizami str., 67 Beneficiary : AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSC  TAX ID : 1701579951  Account No. : AZ26IBAZ38150018401115341120 | Intermediary Bank : Commerzbank AG, Frankfurt am Main  SWIFT : COBADEFF  ACC # 400 88 660 3001  Beneficiary Bank : The International Bank of Azerbaijan,  IBA-Premier Customer Service SWIFT : IBAZAZ2X Nizami str., 67 Beneficiary : Azerbaijan Caspian Shipping CJSC  TAX ID : 1701579951  Account No. : AZ06IBAZ38150019781115341120 |  * **Взнос за участие в конкурсе не подлежит возврату ни при каких обстоятельствах, за исключением отмены конкурса АСКО !** |
|  | **Гарантия на конкурсное предложение:**   * Для конкурсного предложения требуется банковская гарантия в сумме не менее 1 (одного)% от цены предложения. Форма банковской гарантии будет указана в Сборнике Основных Условий. * Оригинал банковской гарантии должен быть представлен в конкурсном конверте вместе с предложением. В противном случае Закупочная Организация оставляет за собой право отвергать такое предложение. * Финансовое учреждение, выдавшее гарантию, должно быть принято в финансовых операциях в Азербайджанской Республике и / или в международном уровне. Закупочная организация оставляет за собой право не принимать никаких недействительных банковских гарантий. * В случае если лица, желающие принять участие в конкурсе закупок, предпочтут представить гарантию другого типа (аккредитив, ценные бумаги, перевод средств на счет указанный в тендерных документах, депозит и другие финансовые активы), в этом случае должны предварительно запросить АСКО посредством контактного лица, указанного в объявлении и получить согласие о возможности приемлемости такого вида гарантии. * Сумма гарантии за исполнение договора требуется в размере 5 (пяти) % от закупочной цены. * Для текущей закупочной операции Закупающая Организация произведет оплату только после того, как товары будут доставлены на склад, предоплата не предусмотрена.   **Срок исполнения контракта :**   * Товары будут приобретены по мере необходимости. Требуется выполнение договора купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных дней после получения официального заказа (запроса) от АСКО. |
|  | **Предельный срок и время подачи конкурсного предложения :**   * Участники, представившие заявку на участие и банковский документ об оплате взноса за участие в конкурсе до срока, указанного в первом разделе, должны представить свои конкурсные предложения в «АСКО» в запечатанном конверте (один оригинальный экземпляр и одна копия) не позднее **17:00** (по Бакинскому времени) **23 января 2023 года**. * Конкурсные предложения, полученные позже указанной даты и времени, не вскрываются и возвращаются участнику. |
|  | **Адрес закупочной организации :**  Азербайджанская Республика, город Баку AZ1029 (индекс), Пр. Нефтяников 2, Комитет по Закупкам АСКО.  **Контактное лицо :**  Рахим Аббасов  Специалист по закупкам Департамента Закупок АСКО  Телефон : **+99450 2740277**  Адрес электронной почты: rahim.abbasov@asco.az  **По юридическим вопросам :**  Телефонный номер: +994 12 4043700 (внутр. 1262)  Адрес электронной почты: tender@asco.az |
|  | **Дата, время и место вскрытия конвертов с конкурсными предложениями :**  Вскрытие конвертов будет производиться в **15.00** (по Бакинскому времени) **24 января 2023 года** по адресу, указанному в разделе V.  Лица, желающие принять участие в вскрытии конверта, должны представить документ, подтверждающий их участие (соответствующую доверенность от участвующего юридического или физического лица) и удостоверение личности не позднее, чем за полчаса до начала конкурса. |
|  | **Сведения о победителе конкурса :**  Информация о победителе конкурса будет размещена в разделе «Объявления» официального сайта АСКО. |
|  | **Прочие условия конкурса :**  **Требования по Партии №1**  Технические требования к закупке сжиженного газа (пропана) и услугам по техническому обслуживанию баллонов на балансе ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство":   * Предприятие осуществляющее продажу сжиженного газа должно предоставить специальные разрешения (сертификаты, лицензии и другие документы) на выполнение услуги. * Предприятие осуществляющее продажу сжиженного газа должно предоставлять информацию о производственной зоне и условиях труда. * Предприятие осуществляющее продажу сжиженного газа должно предоставить контракты, а так же прочие документы подтверждающие опыт работы в течение 1 года по этой сфере. * Предприятие осуществляющее продажу сжиженного газа должно предоставить информацию (трудовой договор, лицензия, сертификат, диплом и прочие документы) о рабочем персонале выполняющие настоящие работы. * Предприятие осуществляющее продажу сжиженного газа должно предоставить аттестат аккредитации и прочие аккредитационные работы.   Технические требования и объем работ предусмотренные для услуг по монтажу наружной канализационной линии (под давлением) для помещения крытого бассейна Управления Производственных Услуг расположенного в Карадагском районе г. Баку:   * Требования проектной документации должны быть соблюдены при проведении работ по монтажу наружной канализационной системы (услуги и материалы включительно) помещения * Требуется предоставить сертификат качества, сертификат соответствия, а так же информацию о производителе и технических параметрах используемых материалов. * Необходимо указать срок выполнения (сдачи) работ; * Участник обязан предоставить лицензию по монтажу наружной канализационной линии (по монтажу инженерных коммуникации и сетей); * Необходимо предоставить список сотрудников и копии соответствующих трудовых договоров; * Участник объязан предоставить контракты соответсвующие указанным работам. * Соблюдение правил безопасности при проведении строительных работ в соответствии с требованиями ЗАО «АКМП» и строительными нормами. * По окончании работ по монтажу наружной канализационной системы необходимо получить акт ввода в эксплуатацию (присоединение к сети, обследование линий и акты тестирования) от соответствующих государственных органов. |

(на бланке участника-претендента)

ПИСЬМО-ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

Город \_\_\_\_\_\_\_ “\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№

Председателю Комитета по Закупкам АСКО

Господину Дж. Махмудлу

Настоящей заявкой [с указанием полного наименования претендента-подрядчика] подтверждает намерение принять участие в открытом конкурсе № [с указанием претендентом номера конкурса], объявленном «АСКО» в связи с закупкой «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

При этом подтверждаем, что в отношении [с указанием полного наименования претендента-подрядчика] не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также отсутствуют иные обстоятельства, не позволяющие участвовать в данном тендере.

Гарантируем, что [с указанием полного наименования претендента-подрядчика] не является лицом, связанным с АСКО.

Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Вами по вопросам, связанным с представленной документацией и другими процедурами, нами уполномочен:

* Контактное лицо :
* Должность контактного лица:
* Телефон :
* E-mail:

Приложение:

1. Оригинал банковского документа об оплате взноса за участие в конкурсе – на \_\_\_\_ листах.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Ф.И.О. уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность уполномоченного лица)*

**M.П.**

**ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ и УСЛУГ**

**Объем товаров (работ):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Резка асфальтового покрытия шириной 5 см и глубиной 20 см (с помощью техники) | п / м | 460 |
| 2 | Выемка асфальтобетонного покрытия и погрузка на автомобиль Ширина траншеи 0,8 метра | м3 | 28 |
| 3 | Перевозка строительных отходов автотранспортом | т | 48 |
| 4 | Выемка грунта техникой и погрузка на автотранспорт Ширина траншеи 0,8 метра, глубина 1,1-1,6 метра | м3 | 300 |
| 5 | Перевозка строительных отходов автотранспортом | т | 68 |
| 6 | Засыпка грунта | м3 | 260 |
| 7 | Засыпка грунта (карбонат - Плотность 1,8 т / м3) Фракция - 40 - 70 мм (материалы включительно) | м3 | 40 |
| 8 | Трамбовка грунта пневматическим молотком | м3 | 40 |
| 9 | Засыпка песчаного основания под трубопровод, Песок - ГОСТ 8736-2014 (материал включительно) фракция - 1 - 2,5 мм | м3 | 40 |
| 10 | Засыпка щебеночного основания толщиной 10 см, фракция 40-70 мм, предел прочности на сжатие 700-1000 кг/см2, ГОСТ 8267-93 | м² | 60 |
| 11 | Укладка горячего асфальтобетонного покрытия толщиной 6 см типа Б мелкозернистое ГОСТ Р 54401-2011 | м² | 80 |
| По канализационной сети | | | |
| 12 | Монтаж полиэтиленового водопровода PE100 SDR17 ᴓ 63 x 3.8 XV класса / PN10 ГОСТ P52134-2003 (с соединительными фитингами и угольниками) | м | 240 |
| 13 | Монтаж полиэтиленового водопровода PE100 SDR17 ᴓ 110 x 4.2 XV класса / PN10 ГОСТ P52134-2003 | м | 1.5 |
| 14 | Монтаж полиэтиленового колена (90 градусов) PE100 SDR17 ᴓ 110 x 4.2 XV класса / PN10 ГОСТ P52134-2003 | шт. | 2 |
| 15 | Монтаж двухслойной полиэтиленовой гофрированной трубы (Koruqe) A1 DN / ID 200 SN 8 PE TS EN 13476-3 | м | 25 |
| 16 | Монтаж погружного водяного насоса сточных вод Q = 0,5 л / сек. h = 10 м, P=0,75 кВт (1 резервный, 1 рабочий) (в комплекте с датчиком уровня) | комплект | 1 |
| 17 | Монтаж клиновой задвижки DN 50 pN10 30c41нж | шт. | 2 |
| 18 | Монтаж обратного клапана DN 50 мм PN10 19c74 нж | шт. | 2 |
| 19 | Монтаж стального фланца DN 50 mm PN10 ГОСТ 12820-80 | шт. | 6 |
| 20 | Монтаж эллипсовидной заглушки ᴓ 60.3 x 4 мм ГОСТ 17379-2001 | шт. | 1 |
| 21 | Монтаж стальной трубы с прямым электрическим сварочным швом ø 57 x 3 мм П10 II ГОСТ 10704-91 | м | 4 |
| 22 | Монтаж стального колена с прямым электрическим сварочным швом ø 57 x 3 мм П10 II ГОСТ 17375-2001 | шт. | 2 |
| 23 | Монтаж трубки фланца ᴓ 63 ГОСТ P52134-2003 | шт. | 1 |
| 24 | Соединение канализационной линии в текущую канализационную линию | шт. | 1 |
| Электромонтажные работы | |  |  |
| 25 | Монтаж распределительного щита MCCI IP65 (40A медная шина) 600 x 400 x 200 мм | шт. | 1 |
| 26 | Установка автомата C32A 3P | шт. | 1 |
| 27 | Установка автомата C25A 3P | шт. | 2 |
| 28 | Установка автомата C16A 3P | шт. | 1 |
| 29 | Установка автомата C10A 3P | шт. | 1 |
| 30 | Установка электриеского счетчика 32A | шт. | 1 |
| 31 | Установка магнитного пускателя 9А 220В | шт. | 2 |
| 32 | Установка силового кабеля 4 x 6 мм 2 NYY | метр | 60 |
| 33 | Монтаж контрольного кабеля 5 х 1,5 мм 2NYY | метр | 20 |
| 34 | Монтаж металлического канала для проводки кабелей 100 х 20 х 2000 мм ГОСТ Р МЭК 61084 - 1 - 2007 (Из нержавеющей стали, Высота 2 см, длина 2000 мм) (материалы включительно) | п / м | 15 |
| 35 | Установка кнопеи управления R2M / I | шт. | 2 |
| 36 | Монтаж оцинкованной полосы Galvaniz 40 X 4 мм. ГОСТ 103-2006 | м | 20 |
| 37 | Монтаж штырей заземления - 16 мм, 3 м оцинкованный ГОСТ 2590-2006 | шт. | 3 |
|  |  |  |  |
| Колодцы прямоугольные | | | |
| 38 | Разброс щебеночного слоя фундаментов 8 мм; М-1200 ГОСТ 8267-93 | м² | 10 |
| 39 | Укладка на пол слоя бетона толщиной 10 см В7.5 ГОСТ 26633-2015 | м² | 9.6 |
| 40 | Строительство железобетонной конструкции с арматурной сеткой пола и стенки толщиной 15 см для канализационных колодцев В20, (Арматура ᴓ14- 0,23 т, ᴓ8- 0,01 т - ГОСТ 5781-82) VV4, с/д, п/с ГОСТ 26633-2015 | м² | 39.2 |
| 41 | Двойная изоляция из рубероида путем покрытия 2-мя слоями битума БН 70/30 ГОСТ 6671-76 бетонных поверхностей фундаментов, массивов и стен. Рубероид С-РМ ГОСТ 15879-70 | м² | 34 |
| 42 | Установка металлического люка (прямоугольного, открывающегося и закрывающегося петлей) 80 х 80 см. | шт. | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Критерии | Баллы |
| 1 | Стоимость конкурсного предложения:  Одновременно   * - для претендента, представившего наименьшую цену * - другие конкурсные предложения будут оценены по следующей формуле   БЗО = МОП /ЦПП x 100  БАЗ – балл за оценивание  МОП – минимальная оценка предложений ЦПП – ценовое предложение претендента | 100  100 |

**Примечание Условия оплаты предназначены только по факту выполнения работ и другие условия не принимаются.**

**Контактное лицо по техническим вопросам**

**Джавид Эминов**

**Телефон : +99450 2740251**

**Адрес электронной почты:**[**Cavid.Eminov@asco.az**](mailto:Cavid.Eminov@asco.az)

До заключения договора купли-продажи с компанией победителем конкурса проводится проверка претендента в соответствии с правилами закупок АСКО.

Компания должна перейти по этой ссылке (http://asco.az/sirket/satinalmalar/podratcilarin-elektron-muraciet-formasi/), чтобы заполнить специальную форму или представить следующие документы:

* Устав компании (со всеми изменениями и дополнениями)
* Выписка из реестра коммерческих юридических лиц (выданная в течение последнего 1 месяца)
* Информация об учредителе юридического лица в случае если учредитель является юридическим лицом
* ИНН свидететльство
* Проверенный аудитором баланс бухгалтерского учета или налоговая декларация (в зависимости от системы налогообложения) / справка на отсутствие налоговой задолженности в органах налогообложения
* Удостоверения личности законного представителя
* Лицензии учреждения необходимые для оказания услуг / работ (если применимо)

Договор не будет заключен с компаниями, которые не предоставляли указанные документы и не получили позитивную оценку по результатам процедуры проверки, и они будут исключены из конкурса!