Утвержден Приказом Закрытого Акционерного Общества «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» от 01 декабря 2016 года,№ 216.



**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ КАСПИЙСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ЗАКУПКУ ЭЛЕКТРОТОВАРОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СТРУКТУРНЫХ УПРАВЛЕНИИ**

**К о н к у р с №AM060 / 2023**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Перечень документов для участия в конкурсе:*** Заявка на участие в конкурсе (образец прилагается);
* Банковский документ об оплате взноса за участие в конкурсе;
* Конкурсное предложение;
* Банковская справка о финансовом положении грузоотправителя за последний год (или в течении периода функционирования);
* Справка из соответствующих налоговых органов об отсутствии просроченных обязательств по налогам и другим обязательным платежам в Азербайджанской Республике, а также об отсутствии неисполненных обязанностей налогоплательщика, установленных Налоговым кодексом Азербайджанской Республики в течение последнего года (исключая период приостановления).

На первичном этапе, заявка на участие в конкурсе (подписанная и скрепленная печатью) и банковский документ об оплате взноса за участие (за исключением конкурсного предложения) должны быть представлены на Азербайджанском, русском или английском языках не позднее **17:00 (**по Бакинскому времени) **10.04.2023 года** по месту нахождения Закрытого Акционерного Общества «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» (далее – «АСКО» или "Закупочная Организация") или путем отправления на электронную почту контактного лица. Остальные документы должны быть представлены в конверте конкурсного предложения.   Перечень (описание) закупаемых товаров, работ и услуг прилагается. |
|  | **Сумма взноса за участие в конкурсе и приобретение Сборника Основных Условий :*** Претенденты, желающие принять участие в конкурсе, должны оплатить нижеуказанную сумму взноса за участие в конкурсе *(название организации проводящий конкурс и предмет конкурса должны быть точно указаны в платежном поручении)* путем перечисления средств на банковский счет АСКО с последующим представлением в АСКО документа подтверждающего оплату, в срок не позднее, указанного в первом разделе. Претенденты, выполнявшие данное требование, вправе приобрести Сборник Основных Условий по предмету закупки у контактного лица в электронном или печатном формате в любой день недели с 08.00 до 17.00 часов до даты, указанной в разделе IV объявления.
* Взнос за участие (без НДС): Партия 1: не предусматривается

 **Партия 2: не предусматривается****Партия-3: 50 АЗН** * Допускается оплата суммы взноса за участие в манатах или в долларах США и Евро в эквивалентном размере.
* ***Номер счета:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AZN | USD | EURO |
| Наименование: Международный Банк Азербайджана АМБ –Департамент Клиентского Обслуживания Код: 805250ИНН: 9900001881Корреспондентский счет: AZ03NABZ01350100000000002944SWIFT: IBAZAZ2X Клиент-получатель: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSCИНН: 1701579951Счет № (AZN): AZ36IBAZ38050019441115341120 | Intermediary Bank: Citibank N.Y, New YorkAcc.36083186, SWIFT: CITIUS33Beneficiary Bank: The International Bank of AzerbaijanIBA- Customer Service DepartmentSWIFT: IBAZAZ2X Nizami str., 67 Beneficiary: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSCTAX ID: 1701579951Account No.: AZ26IBAZ38150018401115341120 | Intermediary Bank: Commerzbank AG, Frankfurt am MainSWIFT: COBADEFFACC # 400 88 660 3001Beneficiary Bank: The International Bank of Azerbaijan,IBA-Premier Customer ServiceSWIFT: IBAZAZ2X Nizami str., 67 Beneficiary: Azerbaijan Caspian Shipping CJSCTAX ID: 1701579951Account No.: AZ06IBAZ38150019781115341120 |

* **Взнос за участие в конкурсе не подлежит возврату ни при каких обстоятельствах, за исключением отмены конкурса АСКО!**
 |
|  | **Гарантия на конкурсное предложение:*** Для конкурсного предложения требуется банковская гарантия в сумме не менее 1 (одного)% от цены предложения. Форма банковской гарантии будет указана в Сборнике Основных Условий.
* Оригинал банковской гарантии должен быть представлен в конкурсном конверте вместе с предложением. В противном случае Закупочная Организация оставляет за собой право отвергать такое предложение.
* Финансовое учреждение, выдавшее гарантию, должно быть принято в финансовых операциях в Азербайджанской Республике и / или в международном уровне. Закупочная организация оставляет за собой право не принимать никаких недействительных банковских гарантий.
* В случае если лица, желающие принять участие в конкурсе закупок, предпочтут представить гарантию другого типа (аккредитив, ценные бумаги, перевод средств на счет указанный в тендерных документах, депозит и другие финансовые активы), в этом случае должны предварительно запросить АСКО посредством контактного лица, указанного в объявлении и получить согласие о возможности приемлемости такого вида гарантии.
* Сумма гарантии за исполнение договора требуется в размере 5 (пяти) % от закупочной цены.
* Для текущей закупочной операции Закупающая Организация произведет оплату только после того, как товары будут доставлены на склад, предоплата не предусмотрена.

**Срок исполнения контракта:*** В связи с острой востребованностью товаров, срок поставки товаров предусматривается в течение 10 дней.
 |
|  | **Предельный срок и время подачи конкурсного предложения:*** Участники, представившие заявку на участие и банковский документ об оплате взноса за участие в конкурсе до срока, указанного в первом разделе, должны представить свои конкурсные предложения в «АСКО» в запечатанном конверте (один оригинальный экземпляр и одна копия) не позднее **17:00** (по Бакинскому времени) **17 апреля 2023 года**.
* Конкурсные предложения, полученные позже указанной даты и времени, не вскрываются и возвращаются участнику.
 |
|  | **Адрес закупочной организации :**Азербайджанская Республика, город Баку AZ1003 (индекс), Ул. Микаила Усейнова 2, Комитет по Закупкам АСКО. **Контактное лицо :**Эмиль ГасановВедущий специалист по закупкам Департамента Закупок АСКОТелефон: +99450 422 00 11Электронная почта: emil.hasanov@asco.az, tender@asco.az**По юридическим вопросам :**Телефонный номер: +994 12 4043700 (внутр. 1262)Адрес электронной почты: tender@asco.az  |
|  | **Дата, время и место вскрытия конвертов с конкурсными предложениями :**Вскрытие конвертов будет производиться в **11.00** (по Бакинскому времени) **18 апреля 2023 года** по адресу, указанному в разделе V. Лица, желающие принять участие во вскрытии конверта, должны представить документ, подтверждающий их участие (соответствующую доверенность от участвующего юридического или физического лица) и удостоверение личности не позднее, чем за полчаса до начала конкурса. |
|  | **Сведения о победителе конкурса :**Информация о победителе конкурса будет размещена в разделе «Объявления» официального сайта АСКО.  |

**((на бланке участника-претендента))**

**ПИСЬМО-ЗАЯВКА**

**НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ**

Город \_\_\_\_\_\_\_ “\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№

**Председателю Комитета по Закупкам АСКО**

**Господину Дж. Махмудлу**

Настоящей заявкой [с указанием полного наименования претендента-подрядчика] подтверждает намерение принять участие в открытом конкурсе № [с указанием претендентом номера конкурса], объявленном «АСКО» в связи с закупкой «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

При этом подтверждаем, что в отношении [с указанием полного наименования претендента-подрядчика] не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также отсутствуют иные обстоятельства, не позволяющие участвовать в данном тендере.

Гарантируем, что [с указанием полного наименования претендента-подрядчика] не является лицом, связанным с АСКО.

Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Вами по вопросам, связанным с представленной документацией и другими процедурами, нами уполномочен:

* Контактное лицо:
* Должность контактного лица:
* Телефон:
* E-mail:

**Приложение:**

1. *Оригинал банковского документа об оплате взноса за участие в конкурсе – на \_\_\_\_ листах.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Ф.И.О. уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность уполномоченного лица)*

 **M.П.**

 **ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Наименование товара*  | *Единица измерения* | *Количество*  | *Наименование структурных управлении и заявок* |
|   |  *ПАРТИЯ - 1*  |   |   |   |
| 1 | Концевой выключатель КУ-701 Номинальное напряжение переменного тока 220 В, 380 В, 550 В, Номинальное напряжение постоянного тока 110 В, 220 В, 440 В IP54  | ш т. | 10 | **СРЗ “Зых” Заявка №: 10061425** |
| 2 | Наконечник кабельный 120 мм² (медный, PCS M12, с длинной горловиной) | ш т. | 300 |
| 3 | Кабельный ныконечник Ø 4 мм (медный) | ш т. | 100 | **СРЗ “Биби-Эйбат”- Заявка: 10061646** |
| 4 | Розетка электрическая 220 В 16А (с заземлением) | ш т. | 8 | **Упр. Произв. Услуг - Заявка №: 10061455** |
| 5 | Выключатель электрический "Aulmo" 220В №2 (настенный, с цоколем). | ш т. | 5 |
| 6 | Электрическая вилка 220 В, 6 А | ш т. | 6 |
| 7 | Розетка электрическая 220 В 16А (с заземлением) | ш т. | 10 |
| 8 | Выключатель электрический "Aulmo" 220В №2 (настенный, с цоколем). | ш т. | 10 |
| 9 | Удлинитель силовой в катушке с четырьмя розетками (50 метров) 5 x 2,5 мм² 380 В EN 61242 | ш т. | 1 | **Морской Транспортный Флот - Заявка № М. Рахимов10060257** |
| 10 | Патрон электрический G 10, 220 В | ш т. | 30 | **Морской Транспортный Флот- судно "Шаки" - Заявка № 10060790** |
| 11 | Удлинитель силовой на 3 розетки 220В 16А 25 метров (на катушке) | ш т. | 2 | **Каспийский Морской Нефтяной Флот, судно "Зафяр" - Заявка №: 10060214** |
| 12 | Электрическая вилка 220 В, 16 А | ш т. | 10 | **Морской Торговый Флот, судно " Барда", Заявка № : 10060702** |
| 13 | Электропредохранитель ПДС-1 380 В, 6 А ПДС-I 6А 380 В  | ш т. | 30 | **СРЗ “Зых” Заявка №: 0010061813** |
| 14 | Электрический соединитель WL310 (3P + N + E) 16A 380 В IP44 Тип изделия Электрическая розетка (разъем) | ш т. | 20 | **СРЗ “Зых” Заявка №: 0010062080** |
| 15 | Выключатель концевой KB-03ЦКЛГ642251.00303 | ш т. | 5 | **СРЗ “Биби-Эйбат”- Заявка: 10061459** |
| 16 | Звуковой сигнализатор "Revun" 24в UXL5 | ш т. | 1 |
| 17 | Звуковой и световой сигнал AL100X, 220В | ш т. | 1 |
| 18 | Розетка электрическая Клипсал 220В 16А | ш т. | 60 | **СРЗ “Биби-Эйбат”- Заявка: 10061803** |
| 19 | Выключатель электрический "Clipsal" №2 220 В16 A | ш т. | 80 |
| 20 | Вилка электрическая 220 В, 16 А | ш т. | 120 |
| 21 | Барабанный силовой удлинитель 4 роз. 3 x 2,5 мм² 50 м | ш т. | 6 |
| 22 | Муфта головка 3-х жильная; 6/10 кВ; Raychem GUST 70 / 120 мм² | ш т. | 1 | **Каспийский Морской Нефтяной Флот - Заявка: 10062261** |
| 23 | Сопротивление 4,7 кОм 50 Вт Размер: 30 × 90 × 43 × 20 мм | ш т. | 1 | **СРЗ “Биби-Эйбат”- Заявка: 10062137** |
| 24 | Кнопка электрическая Tianbo LAY-39 зеленая с подсветкой, 660В 10А | ш т. | 10 | **ДНД Балакан № заявки: 10062308** |
| 25 | Замок зажигания ВК 353, 353 - 5320 - 3708500, 24 В | ш т. | 2 |
| 26 | Варистор V250PA40C, 250 В переменного тока, 330 В, постоянного тока, 100А | ш т. | 2 | **Морской Торговый Флот, судно "Шуша", Заявка № : 10062249** |
| 27 | Диод VS - 72HFR80, 800 В, 70 A, 17,4 мм | ш т. | 2 |
| 28 | Кнопка пуска GAV 645 G, 380 М 10 А, 220 М 16 А, 50 / 60 Гц, IP65, Зеленый, 70 х 70 мм | ш т. | 4 | **Морской Торговый Флот, судно "Балакан", Заявка № : 10062358** |
| 29 | Розетка электрическая глубокая | ш т. | 10 | **Упр. Произв. Услуг, № заявки: 10060579** |
| 30 | Электрический выключатель WBC5011, 1-LI, 10А | ш т. | 10 |
| 31 | Электрический выключатель 220В 50Гц 2-х контактный | ш т. | 10 |
| 32 | Розетка электрическая Клипсал №4 | ш т. | 10 |
| 33 | Барабанный силовой удлинитель 4 роз. 3 x 2,5 мм² 50 м | ш т. | 10 | **СРЗ "Бибиэйбат" - Заявка № 10061292** |
| 34 | Выключатель электрический "Clipsal" №2 (с цоколем)  | ш т. | 10 | **Упр. Произв. Услуг - Заявка: 10061617** |
| 35 | Розетка электрическая Клипсал 220В 16А (с цоколем) | ш т. | 14 |
| 36 | Трансформатор VTEKE VET 1005 50 / 60 Гц мощности: 1000 Ва 40°C 0.6 кВ 380 / 220 В | ш т. | 2 |  **СРСЗ “Зых” Заявка №: 10059360** |
| 37 | Электрический переключатель ПB2 - 60 / H3 M3; 220 В; 63 A | ш т. | 1 | **КМНФ - Заявка для судна "ПСК-33" 10060626** |
| 38 | Электрический переключатель ППМ2 - 60 Н2; 220 В; 63 А | ш т. | 1 |
| 39 | Электрический переключатель ПB2 - 60 / H3 M3; 220 В; 63 A | ш т. | 5 |  **КМНФ - Заявка для судна "ПСК-48" 10061437** |
| 40 | Электрический переключатель ППМ2 - 60 Н2; 220 В; 63 А | ш т. | 5 |
| 41 | Тумблер 250В 15 А (6с) КН - 203  | ш т. | 5 |  **СРСЗ “Зых” Заявка №: 10061269**  |
| 42 | Электрический переключатель ПП - 25; 220 В; 25 А | ш т. | 5 |  **КМНФ - Заявка для судна "ПСК-28" 10062003** |
| 43 | Электрический переключатель ПB3-25; 220 В; 25 А | ш т. | 4 |
| 44 | Электрический переключатель ПB2 - 60 / M3; 220 В; 63 A | ш т. | 2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Наименование товара*  | *Единица измерения* | *Количество*  | *Наименование структурных управлении и заявок* |
|   |  **ПАРТИЯ - 2**  |   |   |   |
| 1 | Светодиодный проектор 220 В, 50 Гц, 500 Вт | ш т.  | 6 | **СРЗ “Биби-Эйбат”- Заявка: 10061646** |
| 2 | Прямоугольный светодиодный светильник: 180 x 180 мм, 220 В, 18В т, 1260 Лм, 4200К, IP20 | ш т.  | 12 | **Упр. Произв. Услуг - Заявка №: 10061455** |
| 3 | Светильник светодиодный настенный круглый Ø 225 мм, 220 В, 27 Вт, 4200 К, 1260 Лм, IP20 | ш т.  | 4 |
| 4 | Светильник настольный CHT4, 220 В, E 27, 50 / 60 Гц, 60 Вт | ш т.  | 4 |
| 5 | Светодиодная электрическая лампа; А65, Е27, 12Вт, 3000К, Матовый световой поток = 1100 Лм, Ø=65, 220 - 240 В, материал корпуса из пластика, IP20, коэффициент мощности (ПФ) 0,40 | ш т.  | 15 |
| 6 | Светильник светодиодный настенный круглый Ø 225 мм, 220 В, 27 Вт, 4200 К, 1260 Лм, IP20 | ш т.  | 15 |
| 7 | Прямоугольный светодиодный светильник: 180 x 180 мм, 220 В, 18 Вт, 1260 Лм, 4200К, IP20 | ш т.  | 12 |
| 8 | Белый светодиодный прожектор 50 Вт 4000K Legacy | ш т.  | 6 |
| 9 | Светодиодная лампа 220 В, 24 Вт, Ø110 мм (белая, потолочная) | ш т.  | 20 |
| 10 | Дроссель 40 Вт, 220-240 В, 110-130 В, 50 / 60 Гц, IP20 | ш т.  | 20 | **Морской Торговый Флот, судно "Шаки", Заявка № : №:10060180** |
| 11 | Дроссель L18TL2 (для лампы ЛБ-18) | ш т.  | 20 | **КМНФ Нефтегаз-64 Запрос №10051335** |
| 12 | Лампочка светодиодная, 220 - 240 В, 9 Вт, E27, 50 / 60 Гц, 485 Лм G45 | ш т.  | 100 |
| 13 | Кнопка (панель с сигнальной лампочкой) П2П1Т-1 28 В (зеленая) с сигнальной лампочкой СМ - 28 - 0,05 - 1 28В 0,05 Вт | ш т.  | 10 |
| 14 | Кнопка (панель с сигнальной лампочкой) П2П1Т-1 28 В (красная) с сигнальной лампочкой СМ - 28 - 0,05 - 1 28В 0,05 Вт | ш т.  | 10 |
| 15 | Дроссель 20 Вт, 220 - 240 В, 110 - 130 В, 50 / 60 Гц, IP20 | ш т.  | 20 | **Морской Транспортный Флот- судно "Шаки" - Заявка № 10060790** |
| 16 | Лампа электрическая Ц 110 - 8 - Б15 д (110В 8Вт) (с двумя контактами)  | ш т.  | 30 | **СРЗ “Зых” Заявка №: 0010061813** |
| 17 | Лампа накаливания (СМ26-15 Л) 26В, 15Вт, Б15д  | ш т.  | 40 |
| 18 | Квадратный светодиодный светильник: 180 x 180 мм, 18 Вт, 185 - 265 В переменного тока, 50 / 60 Гц  | ш т.  | 30 | **СРЗ “Зых” Заявка №: 0010062080** |
| 19 | Светильник светодиодный круглый 220 В, 27 Вт, 230 х87 мм Светодиодный светильник LE - СВО - 16 - 027 - 0620 - 54Д  | ш т.  | 30 |
| 20 | Световая панель 610 х 610мм IP20 220 - 240 В 18Вт Тип лампы: люминесцентные | ш т.  | 50 |
| 21 | Лампа электрическая FSL BLT8 F10W  | ш т.  | 10 | **СРЗ “Биби-Эйбат”- Заявка: 10061381** |
| 22 | Светодиодная лампа 220 В, 24 Вт, Ø110 мм (белая, потолочная) | ш т.  | 200 |
| 23 | Стартер С10-П, 220 В, 4 - 65 Вт, 50 Гц | ш т.  | 200 | **СРЗ “Биби-Эйбат”- Заявка: 10061803** |
| 24 | Сигнальная лампа CML 388, 28 В, 40 мА, 1,12 Вт, 5,84 мм | ш т.  | 100 | **Морской Торговый Флот - судно "Дж. Гашимов" - Заявка №: 10061682** |
| 25 | Сигнальная арматура ZBV M5 зеленая, 230 / 240 В, 50 / 60 Гц, 14 мА, IP20 | ш т.  | 10 | **Морской Торговый Флот, судно "Балакан", Заявка № : 10062284** |
| 26 | Сигнальная арматура ZBV M5 красная, 230 / 240 В, 50 / 60 Гц, 14 мА, IP20 | ш т.  | 10 |
| 27 | Сигнальная арматура ZBV M5 желтая, 220 В, 50 / 60 Гц, 14 мА, IP20  | ш т.  | 10 |
| 28 | Звуковой и световой сигнал в комплекте E2S AL105N, AL105NXAC230R/R, красный, 10 - 30 В, постоянного тока, Звуковой сигнал: 112дБ, 25 мА, Световой сигнал: 500 мА, IP | ш т.  | 1 | **Морской Торговый Флот, судно "Балакан", Заявка № : 10062308** |
| 29 | Starter - S10, 25-65 Вт 220 - 240 В (люминесцентная лампа) | ш т.  | 175 |
| 30 | Светодиодная лампа (Спот), 220 В, 18 Вт, Ø 180 мм, | ш т.  | 40 | **Упр. Произв. Услуг, № заявки: 10060579** |
| 31 | Дроссель L18TL2 (для лампы ЛБ-18) | ш т.  | 200 |
| 32 | Лампа экономная E27 ; 220 В; 24 Вт | ш т.  | 250 |
| 33 | Светильник светодиодный круглый Ø 225 мм, 220 В, 20 - 27 ВТ | ш т.  | 12 | **Упр. Произв. Услуг - Заявка: 10061617** |
| 34 | Светодиодная лампа 220 В, 18 Вт, Ø110 мм, Е27 | ш т.  | 38 |
| 35 | Светодиодный прожектор 220 В, 50 Гц, 20 - 36 Вт (потолочный настенный) | ш т.  | 16 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара  | Единица измерения | Количество  | Наименование структурных управлении и заявок |
|   | **ПАРТИЯ - 3** |   |   |   |
| 1 | Магнитный пускатель Siemens 3TF56: 110 / 120 - 600В9 400 А, 3-х фазный | ш т.  | 1 | **СРЗ “Зых” Заявка №: 10061425** |
| 2 | Магнитный пускатель 3TF54 380 В, 50 Гц. Обмотка на 380 В  | ш т.  | 2 |
| 3 | Магнитный пускатель 3TF50 220 Обмотка на 50Гц  | ш т.  | 2 |
| 4 | Магнитный пускатель Siemens 3TF49 I = 100А, U = 380 В, 3-х фазная катушка 220 В | ш т.  | 2 |
| 5 | Магнитный пускатель Siemens 3TF46, I = 160А, U = 380 В, 3-х фазная катушка 220 В | ш т.  | 2 |
| 6 | Катушка для контактора "Siemens" 3TF52, переменного тока 220 В, 50 / 60 Гц  | ш т.  | 2 |
| 7 | Контакт "Siemens" 3TF50 380 V 50 /60 Hz | ш т.  | 3 |
| 8 | Контакт 3TF46 380 В 50 / 60 Гц | ш т.  | 3 |
| 9 | Aвтомат-выключатель"ABB" T-maX T5 630A | ш т.  | 1 | **Каспийский Морской Нефтяной Флот - Заявка: 10061888** |
| 10 | Aвтомат-выключатель "Siemens" 380V, 63A; 3-х фазовый | ш т.  | 1 | **Упр. Произв. Услуг - Заявка №: 10061455** |
| 11 | Aвтомат-выключатель Siemens 220 В, 25 A 1 - фазный | ш т.  | 3 | **Упр. Произв. Услуг - Заявка №: 10061455** |
| 12 | Şassi Schneider Modicon M340: BMXXBP0800 - с 8 платами, IP20 | ш т.  | 2 | **Морской Торговый Флот "M. Ниязи" Заявка №: 10058484** |
| 13 | Модуль питания Schneider Modicon X80: BMXCPS3500,0,52A / 1,04A, 240 В /115 В, 50 / 60 Гц, IP20 | ш т.  | 2 |
| 14 | Аналоговый модуль ввода Schneider Modicon X80: BMXAMI0810,8 - ввод, 0-10 В, 0 - 20 мА, 50 / 60 Гц, IP20 | ш т.  | 2 |
| 15 | Дискретный модуль ввода Schneider Modicon X80: BMXDAI1602, 24 В, постоянного тока / 3,9 mA, 24 В / переменного тока / 3mA, 50 / 60 Гц, IP20, 16 - входов | ш т.  | 2 |
| 16 | Дискретный модуль ввода Schneider Modicon X80: BMXDDO1602 - 19 - 30 В / постонного тока, выходной ток: 0,5 А, 4 Вт, 50 / 60 Гц, IP20, 16 выходов | ш т.  | 2 |
| 17 | Клеммный блок: Scheider BMX FTB 2020, 20 мест, 1 x 034..1 мм², ModiconX80, IP20 | ш т.  | 2 |
| 18 | Клеммный блок: Schneider BMX FTB 2820, 28 мест, 1 x 034..1 мм², Modicon X80, IP20 | ш т.  | 2 |
| 19 | Процессор Schneider BMXP342020 - Modul M340-20, 1024 выходов, 256 аналоговых выходов, IP20 | ш т.  | 2 |
| 20 | Автоматический электрический выключатель 2 х 25 А, 6 кА C Siemens 5SL6225-7 | ш т.  | 10 | **Морской Транспортный Флот- судно "Шаки" - Заявка № 10060790** |
| 21 | Контактор "Telemecaniuqe" LC1 F 150 3 - AC3 IEC 947 440 В 80 кВт 200 А 3R07 102 | ш т.  | 4 | **Каспийский Морской Нефтяной Флот - Заявка: 10060616** |
| 22 | Şassi Schneider Modicon M340: BMXXBP0800 - с 8 платами, IP20 | ш т.  | 2 | **Морской Торговый Флот - М. Ниязи № заявки: 10058484** |
| 23 | Модуль питания Schneider Modicon X80: BMXCPS3500,0,52A / 1,04A, 240 В /115 В, 50 / 60 Гц, IP20 | ш т.  | 2 |
| 24 | Аналоговый модуль ввода Schneider Modicon X80: BMXAMI0810,8 - ввод, 0-10 В, 0 - 20 мА, 50 / 60 Гц, IP20 | ш т.  | 2 |
| 25 | Дискретный модуль ввода Schneider Modicon X80: BMXDAI1602, 24 В, постоянного тока / 3,9 mA, 24 В / переменного тока / 3mA, 50 / 60 Гц, IP20, 16 - входов | ш т.  | 2 |
| 26 | Дискретный модуль ввода Schneider Modicon X80: BMXDDO1602 - 19 - 30 В / постонного тока, выходной ток: 0,5 А, 4 Вт, 50 / 60 Гц, IP20, 16 выходов | ш т.  | 2 |
| 27 | Клеммный блок: Scheider BMX FTB 2020, 20 мест, 1 x 034..1 мм², ModiconX80, IP20 | ш т.  | 2 |
| 28 | Клеммный блок: Schneider BMX FTB 2820, 28 мест, 1 x 034..1 мм², Modicon X80, IP20 | ш т.  | 2 |
| 29 | Процессор Schneider BMXP342020 - Modul M340-20, 1024 выходов, 256 аналоговых выходов, IP20 | ш т.  | 2 |
| 30 | Клеммный блок: Scheider BMX FTB 2020, 20 мест, 1 x 034..1 мм², ModiconX80, IP20 | ш т.  | 1 | **Морской Торговый Флот, судно "Бабек" № заявки: 10057383** |
| 31 | Клеммный блок: Schneider BMX FTB 2820, 28 мест, 1 x 034..1 мм², Modicon X80, IP20 | ш т.  | 1 |
| 32 | Процессор Schneider BMXP342020 - Modul M340-20, 1024 выходов, 256 аналоговых выходов, IP20 | ш т.  | 1 |
| 33 | Şassi Schneider Modicon M340: BMXXBP0800 - с 8 платами, IP20 | ш т.  | 1 |
| 34 | Модуль питания Schneider Modicon X80: BMXCPS3500,0,52A / 1,04A, 240 В /115 В, 50 / 60 Гц, IP20 | ш т.  | 1 |
| 35 | Aвтомат-выключатель Siemens 220 В, 16 A 2 - фазный | ш т.  | 3 | **СРЗ “Биби-Эйбат”- Заявка: 10061166** |
| 36 | Магнитный пускатель, 160 А, 3TF50 380 В | ш т.  | 8 | **СРЗ “Биби-Эйбат”- Заявка: 10061803** |
| 37 | Aвтомат-выключатель Siemens 220 В, 16 A 1 - фазный | ш т.  | 40 |   |
| 38 | Aвтомат-выключатель Siemens 220 В, 25 A 1 - фазный | ш т.  | 40 |   |
| 39 | Aвтомат-выключатель Siemens 220 В, 10 A 1 - фазный | ш т.  | 30 |   |
| 40 | Магнитный пускатель ПКЛ 0404 10А 660 В | ш т.  | 5 | **СРЗ “Биби-Эйбат”- Заявка: 10062137** |
| 41 | Электрический автомат "Сименс" 380В, 400 А | ш т.  | 4 | **СРЗ “Биби-Эйбат”- Заявка: 10062592** |
| 42 | Электрический автомат "Сименс" 380В, 250 А | ш т.  | 4 |
| 43 | Электрический автомат "Сименс" 380В, 630 А | ш т.  | 3 |
| 44 | Aвтомат - выключатель "Siemens" 380V, 63A; 3-х фазовый | ш т.  | 1 |
| 45 | Магнитный пускатель 300 A, 3TF54, Siemens | ш т.  | 3 | **СРЗ “Биби-Эйбат”- Заявка: 10062768** |
| 46 | Контакт (для Siemens 3TF54, 300A) | ш т.  | 6 |
| 47 | Магнитный пускатель Schneider LC1F115: 1000 В / переменного тока, 50 / 60 Гц, 460 В / постоянного тока | ш т.  | 2 | **СРЗ “Биби-Эйбат”- Заявка: 10062642** |
| 48 | Реле параллельного подключения HAS-111DG, переменный ток 15 / постоянный ток 13, 250 /24 В, 3 А | ш т.  | 1 | **Морской Торговый Флот, судно "Балакан", Заявка № : 10062284** |
| 49 | Блок вспомогательных контактов Schrack LSDD, 2НО + 2НЗ, 400 В, 50 / 60 Гц, IP20 | ш т.  | 2 | **Морской Торговый Флот, судно "Балакан", Заявка № : 10062358** |
| 50 | Магнитный пускатель, Контактор Schneider TeSys Deca CAD50BD, 5NO, 220 В, переменный ток, 50A, 50 / 60 Гц, 690 В, 77 x 45 x 84 мм | ш т.  | 2 |
| 51 | Магнитный пускатель, Контактор Schneider Te Sys Deca CAD32P7TQ, 3NO + 2NC, 220В, переменный ток, 32 A, 50 / 60 Гц, 690 В, 77 x 45 x 84 мм | ш т.  | 2 |
| 52 | Контактор SIEMENS - 3TF50, U = 380 В, 3-х фазный 4№ / 4Nc | ш т.  | 5 | **Срз “Зых” - Заявка №: 10059360** |
| 53 | Эл. выключатель Schneider ComPact NSX630F, 36 кА / 415 В перем. тока, расцепитель MicroLogic 2.3, 630 А, 3 опоры 3d  | ш т.  | 2 |  **Срз “Зых” - Заявка №: 10061269**  |
| 54 | Эл. выключатель Schneider ComPact NSX630F, 36 кА / 415 В перем. тока, расцепитель MicroLogic 2.3, 630 А, 3 опоры 3d  | ш т.  | 3 |
| 55 | Эл. выключатель Schneider Compact NSX250B, 25 кА / 415 В перем. тока, блок расцепитель TMD 250 А, 3 ороры 3d  | ш т.  | 4 |
| 56 | Эл. выключатель Schneider Compact NSX100B, 25 кА / 415 В перем. тока, блок расцепитель TMD 100 А, 3 опоры 2d  | ш т.  | 4 |
| 57 | Эл. контактор КТПБ - 623 У3, 220 В, 160 А | ш т.  | 3 | **СРЗ "Бибиэйбат" - Заявка № 10062996** |
| 58 | Aвтомат-выключатель 380 В, 630 А SİEMENS | ш т.  | 2 | **Морской Транспортный Флот - Заявка № 10063302** |

**Условие оплаты принимается только «по факту», предложения участников предложивших аванс будут исключены. Требуется наличие сертификата происхождения и соответствия поставляемого товара.**

 **Только DDP принимается в качестве условия поставки от местных предприятий. Принимается только предложения цен указанные в манатах от местных предприятий. Другие условия поставки не принимаются.**

**Контактное лицо по техническим вопросам**

**Департамент Закупок АСКО**

**Эмиль Гасанов - ведущий специалист Департамента Закупок АСКО**

**Телефон :**+994 504220011

**Адрес электронной почты:** : emil.hasanov@asco.az

До заключения договора купли-продажи с компанией победителем конкурса проводится проверка претендента в соответствии с правилами закупок АСКО.

 Компания должна перейти по этой ссылке (http://asco.az/sirket/satinalmalar/podratcilarin-elektron-muraciet-formasi/), чтобы заполнить специальную форму или представить следующие документы:

* Устав компании (со всеми изменениями и дополнениями)
* Выписка из реестра коммерческих юридических лиц (выданная в течение последнего 1 месяца)
* Информация об учредителе юридического лица в случае если учредитель является юридическим лицом
* ИНН свидетельство
* Проверенный аудитором баланс бухгалтерского учета или налоговая декларация (в зависимости от системы налогообложения) / справка на отсутствие налоговой задолженности в органах налогообложения
* Удостоверения личности законного представителя
* Лицензии учреждения необходимые для оказания услуг / работ (если применимо)

Договор не будет заключен с компаниями которые не предоставляли указанные документы и не получили позитивную оценку по результатам процедуры проверки и они будут исключены из конкурса!