Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin

 “ 01 ” Dekabr 2016-cı il tarixli

 “216”nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir.



**“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti**

 **Struktur idarələrinə zəncirlər,takelaj qıfılları və əl tallarının satınalınması**

**məqsədilə açıq müsabiqə elan edir:**

**Müsabiqə №AM074/2024**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Müsabiqədə iştirak etmək üçün təqdim edilməli sənədlər:*** Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (nümunə əlavə olunur);
* İştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;
* Müsabiqə təklifi;
* Malgöndərənin son bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyət dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə bank sənədi;
* Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin*,* habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması barədə müvafiq vergi orqanlarından arayış.

İlkin mərhələdə müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (*imzalanmış və möhürlənmiş*) və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi *(müsabiqə təklifi istisna olmaqla)* ən geci  **31.05.2024-cü il,** Bakı vaxtı ilə saat **17:00-**a qədər Azərbaycan, rus və ya ingilis dillərində “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin ( “ASCO” və ya “Satınalan təşkilat”) yerləşdiyi ünvana və ya Əlaqələndirici Şəxsin elektron poçtuna göndərilməlidir, digər sənədlər isə müsabiqə təklifi zərfinin içərisində təqdim edilməlidir.   Satın alınması nəzərdə tutulan mal, iş və xidmətlərin siyahısı (təsviri) əlavə olunur. |
|  | **İştirak haqqının məbləği və Əsas Şərtlər Toplusunun əldə edilməsi:*** Müsabiqədə iştirak etmək istəyən iddiaçılar aşağıda qeyd olunmuş məbləğdə iştirak haqqını ASCO-nun bank hesabına ödəyib *(ödəniş tapşırığında müsabiqə keçirən təşkilatın adı, müsabiqənin predmeti dəqiq göstərilməlidir),* ödənişi təsdiq edən sənədi birinci bölmədə müəyyən olunmuş vaxtdan gec olmayaraq ASCO-ya təqdim etməlidir. Bu tələbləri yerinə yetirən iddiaçılar satınalma predmeti üzrə Əsas Şərtlər Toplusunu elektron və ya çap formasında əlaqələndirici şəxsdən elanın IV bölməsində göstərilən tarixədək həftənin istənilən iş günü saat 08:00-dan 17:00-a kimi ala bilərlər.

İştirak haqqının məbləği (ƏDV-siz):  **50 AZN** Iştirak haqqı manat və ya ekvivalent məbləğdə ABŞ dolları və AVRO ilə ödənilə bilər. * ***Hesab nömrəsi:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AZN | USD | EURO |
| Adı: Azərbaycan Beynəlxalq BankıABB- Müştəri Xidməti DepartamentiKod: 805250VÖEN: 9900001881Müxbir hesab: AZ03NABZ01350100000000002944SWIFT: IBAZAZ2XAlan müştəri: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSCVÖEN: 1701579951Hesab № (AZN): AZ36IBAZ38050019441115341120 | Intermediary Bank: Citibank N.Y, New YorkAcc.36083186, SWIFT: CITIUS33Beneficiary Bank: The International Bank of AzerbaijanIBA- Customer Service DepartamentSWIFT: IBAZAZ2X Nizami str., 67Beneficiary: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSCTAX İD: 1701579951Account №: AZ26IBAZ38150018401115341120 | Intermediary Bank: Commerzbank AG, Frankfurt am MainSWIFT: COBADEFFACC # 400 88 660 3001Beneficiary Bank: The International Bank of Azerbaijan,IBA-Premier Customer ServiceSWIFT: IBAZAZ2X Nizami str., 67Beneficiary: Azerbaijan Caspian Shipping CJSCTAX ID: 1701579951Account №: AZ06IBAZ38150019781115341120 |

* **İştirak haqqı ASCO tərəfindən müsabiqənin ləğv edilməsi halı istisna olmaqla, heç bir halda geri qaytarılmır.**
 |
|  | **Müsabiqə təklifinin təminatı :*** Müsabiqə təklifi üçün təklifin qiymətinin azı 1 (bir) %-i həcmində bank təminatı (bank qarantiyası) tələb olunur. Bank qarantiyasının forması Əsas Şərtlər Toplusunda göstəriləcəkdir.
* Bank qarantiyalarının əsli müsabiqə zərfində müsabiqə təklifi ilə birlikdə təqdim edilməlidir. Əks təqdirdə Satınalan Təşkilat belə təklifi rədd etmək hüququnu özündə saxlayır.
* Qarantiyanı vermiş maliyyə təşkilatı Azərbaycan Respublikasında və/və ya beynəlxalq maliyyə əməliyyatlarında qəbul edilən olmalıdır. Satınalan təşkilat etibarlı hesab edilməyən bank qarantiyaları qəbul etməmək hüququnu özündə saxlayır.
* Satınalma müsabiqəsində iştirak etmək istəyən şəxslər digər növ təminat (akkreditiv, qiymətli kağızlar, satınalan təşkilatın müsabiqəyə dəvət sənədlərində göstərilmiş xüsusi hesabına pul vəsaitinin köçürülməsi, depozitlər və digər maliyyə aktivləri) təqdim etmək istədikdə, təminat növünün mümkünlüyü barədə Əlaqələndirici Şəxs vasitəsilə əvvəlcədən ASCO-ya sorğu verməlidir və razılıq əldə etməlidir.
* Müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı satınalma müqaviləsinin qiymətinin 3 (üç) %-i məbləğində tələb olunur.
* Hazırki satınalma əməliyyatı üzrə Satınalan Təşkilat tərəfindən yalnız malların anbara təhvil verilməsindən sonra ödənişinin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur, avans ödəniş nəzərdə tutulmamışdır.

**Müqavilənin icra müddəti:** Malların mümkün olan qısa müddət ərzində tədarük edilməsi arzuolunandır, bu məsələ ilə bağlı (tədarük müddəti şərtinə görə) qiymətləndirmə balının verilməsi nəzərdə tutulmuşdur (Əsas Şərtlər Toplusunda göstəriləcəkdir). |
|  | **Müsabiqə təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı:*** Müsabiqədə iştirak haqqında müraciəti və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədini birinci bölmədə qeyd olunan vaxta qədər təqdim etmiş iştirakçılar, öz müsabiqə təkliflərini bağlı zərfdə (1 əsli və 1 surəti olmaqla) **10.06.2024-cü il**, Bakı vaxtı ilə saat **17:00-a** qədər ASCO-ya təqdim etməlidirlər.
* Göstərilən tarixdən və vaxtdan sonra təqdim olunan təklif zərfləri açılmadan geri qaytarılacaqdır.
 |
|  | **Satınalan təşkilatın ünvanı:**Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, AZ1003 (indeks), Bakı şəhəri Mikayıl Useynov küçəsi 2 ASCO-nun Satınalmalar Komitəsi.**Əlaqələndirici şəxs:**Vüqar CəlilovASCO-nun Satınalmalar Departamentinin aparıcı mütəxəssisiTelefon nömrəsi: +99451 229 62 79Elektron ünvan: vuqar.calilov@asco.az, tender@asco.az**Hüquqi məsələlər üzrə:**Telefon nömrəsi: +994 12 4043700 (daxili: 1262)Elektron ünvan: tender@asco.az  |
|  | **Müsabiqə təklif zərflərinin açılışı tarixi, vaxtı və yeri:**Zərflərin açılışı **11.06.2024-cü il** tarixdə, Bakı vaxtı ilə saat **14:30-da** elanın V bölməsində göstərilmiş ünvanda baş tutacaqdır. Zərflərin açılışında iştirak etmək istəyən şəxslər iştirak səlahiyyətlərini təsdiq edən sənədi (iştirakçı hüquqi və ya fiziki şəxs tərəfindən verilmiş müvafiq etibarnamə) və şəxsiyyət vəsiqələrini müsabiqənin baş tutacağı tarixdən ən azı yarım saat qabaq Satınalan Təşkilata təqdim etməlidirlər. |
|  | **Müsabiqənin qalibi haqqında məlumat:**Müsabiqə qalibi haqqında məlumat ASCO-nun rəsmi veb-səhifəsinin “Elanlar” bölməsində yerləşdiriləcəkdir. |

**(İddiaçı iştirakçının blankında)**

**AÇIQ MÜSABİQƏDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN**

**MÜRACİƏT MƏKTUBU**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ şəhəri “\_\_”\_\_\_\_\_\_\_20\_-ci il

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№

**ASCO-nun Satınalmalar Komitəsinin Sədri**

**cənab C.Mahmudluya,**

Hazırkı məktubla [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] (*nin,nun,nın*) ASCO tərəfindən **“\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”**ın satın alınması ilə əlaqədar elan edilmiş [***iddiaçı tərəfindən müsabiqənin nömrəsi daxil edilməlidir***]nömrəli açıq müsabiqədə iştirak niyyətini təsdiq edirik.

Eyni zamanda [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] ilə münasibətdə hər hansı ləğv etmə və ya müflislik prosedurunun aparılmadığını, fəaliyyətinin dayandırılmadığını və sözügedən satınalma müsabiqəsində iştirakını qeyri-mümkün edəcək hər hansı bir halın mövcud olmadığını təsdiq edirik.

Əlavə olaraq, təminat veririk ki, [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] ASCO-ya aidiyyəti olan şəxs deyildir.

Tərəfimizdən təqdim edilən sənədlər və digər məsələlərlə bağlı yaranmış suallarınızı operativ cavablandırmaq üçün əlaqə:

* Əlaqələndirici şəxs:
* Əlaqələndirici şəxsin vəzifəsi:
* Telefon nömrəsi:
* E-mail:

**Qoşma:**

1. *İştirak haqqının ödənilməsi haqqında bank sənədinin əsli – \_\_ vərəq.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(səlahiyyətli şəxsin A.A.S) (səlahiyyətli şəxsin imzası)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(səlahiyyətli şəxsin vəzifəsi)*

 **M.Y.**

 **Malların SİYAHISI:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Malın adı | Ölçü vahidi | Miqdar | Tələbnamə | Gəmi adı |
| 1 | Lövbər skobası düz vint-şplint Ø60mm,8t,polad:20, 3СП,m-7,9kq | ədəd | 1 | 10088798 | R.Hacıyev |
| 2 | Takelaj qıfılı Tip A - M22, DİN 82101 | ədəd | 200 | 10093289 | ŞÜVƏLAN |
| 3 | Əl talı 1 tonluq 5 metr | ədəd | 1 | 10084787 | M.B.Məmmədov |
| 4 | Əl talı 2 tonluq 5 metr | ədəd | 1 | 10084787 | M.B.Məmmədov |
| 5 | Lövbər skobası düz vint-şplint Ø60mm,8t,polad:20, 3СП,m-7,9kq | ədəd | 1 | 10088553 | A.Kərimov |
| 6 | Lövbər skobası düz vint-şplint Ø60mm,8t,polad:20, 3СП,m-7,9kq | ədəd | 1 | 10088563 | Atlet-24 |
| 7 | Lövbər skobası düz vint-şplint Ø60mm,8t,polad:20, 3СП,m-7,9kq | ədəd | 1 | 10088579 | Atlet-8 |
| 8 | Lövbər skobası düz vint-şplint Ø60mm,8t,polad:20, 3СП,m-7,9kq | ədəd | 1 | 10088627 | A.Məmmədov |
| 9 | Əl talı 1 tonluq 5 metr | ədəd | 10 | 10092119 | Zığ GTTZ |
| 10 | Əl talı 2 tonluq 5 metr | ədəd | 5 | 10092119 | Zığ GTTZ |
| 11 | Tal 1,5t, qaldırma H=3 m, qollu-286mm,1-zəncirli | ədəd | 3 | 10092119 | Zığ GTTZ |
| 12 | Takelaj qıfılı 20 ton G-G3356 DIN 82101 | ədəd | 10 | 10092119 | Zığ GTTZ |
| 13 | Takelaj qıfılı TIP A -М10 DIN 82101 | ədəd | 30 | 10092119 | Zığ GTTZ |
| 14 | Takelaj qıfılı TIP A - М8 DIN 82101 | ədəd | 50 | 10092119 | Zığ GTTZ |
| 15 | Takelaj qıfılı (skoba) 6,5 ton | ədəd | 50 | 10092119 | Zığ GTTZ |
| 16 | Takelaj qıfılı G2150/S2150 WLL 1 DIN EN 13889-2009 | ədəd | 50 | 10092119 | Zığ GTTZ |
| 17 | Elektrik zəncirli tal 10m,6/6m/d,380V,2t | ədəd | 2 | 10092119 | Zığ GTTZ |
| 18 | Talrep SP-RR M16 DIN 1480 | ədəd | 15 | 10086458 | MPK-455 |
| 19 | Lövbər skobası düz vint-şplint Ø60mm,8t,polad:20, 3СП,m-7,9kq | ədəd | 1 | 10088955 | İ.Kərimov |
| 20 | Talrep SP-RR M10 DIN 1480 | ədəd | 8 | 10091096 | SLV-370 |
| 21 | Əl talı 1 tonluq 5 metr | ədəd | 1 | 10091149 | Nefteqaz-62 |
| 22 | Əl talı 2 tonluq 5 metr | ədəd | 1 | 10091149 | Nefteqaz-62 |
| 23 | Talrep M24 DIN 1478 çəngəl-çəngəl tipli, gövdəsi qapalı. Yük üçün. A=29mm, D=460 mm, B=250 mm,yükləmə qabiliyyəti-3900kq | ədəd | 1 | 10085137 | Zəfər |
| 24 | Lövbər zənciri son,vertlyuq ilə kalibr 22/2 (2-ci sinif) | ədəd | 5 | 10093930 | XDND DY və DDX |
| 25 | Lövbər zənciri son,vertlyuq ilə kalibr 22/2 (2-ci sinif) | ədəd | 21 | 10093930 | XDND DY və DDX |
| 26 | Lövbər zənciri son,vertlyuq ilə kalibr 22/2 (2-ci sinif) | ədəd | 7 | 10093930 | XDND DY və DDX |
| 27 | Lövbər zənciri son,vertlyuq ilə kalibr 22/2 (2-ci sinif) | ədəd | 3 | 10093930 | XDND DY və DDX |
| 28 | Lövbər zənciri son,vertlyuq ilə kalibr 22/2 (2-ci sinif) | ədəd | 20 | 10093930 | XDND DY və DDX |
| 29 | Əl talı 1 tonluq 5 metr | ədəd | 2 | 10090158 | Socar-1 |
| 30 | Zəncir (leer çəpəri üçün) kalibr d-8mm,t-24mm,b-27,2mm,400kq(paslanmayan) DİN 766 | metr | 25 | 10068580 | MPK-460 |
| 31 | Əl talı 1 tonluq 5 metr | ədəd | 1 | 10089190 | Qəhr. Xəlilbəyli |
| 32 | Lövbər skobası düz vint-şplint Ø60mm,8t,polad:20, 3СП,m-7,9kq | ədəd | 2 | 10090344 | A.Məmmədov |
| 33 | Əl talı 1 tonluq 5 metr | ədəd | 1 | 10087458 | V.Seyidov |
| 34 | Əl talı 2 tonluq 5 metr | ədəd | 1 | 10087458 | V.Seyidov |
| 35 | Takelaj qıfılı 20 ton G-G3356 DIN 82101 | ədəd | 10 | 10094626 | Zığ GTTZ |
| 36 | Əl talı 1 tonluq 5 metr | ədəd | 13 | 10094626 | Zığ GTTZ |
| 37 | Əl talı 2 tonluq 5 metr | ədəd | 5 | 10094626 | Zığ GTTZ |
| 38 | Əl talı 3 tonluq 5 metr | ədəd | 5 | 10094626 | Zığ GTTZ |
| 39 | Tal 1,5ton, 12m, H=234 mm,qollu,1-zəncirli | ədəd | 5 | 10094626 | Zığ GTTZ |
| 40 | Tal 1,5t, qaldırma H=3 m, qollu-286mm,1-zəncirli | ədəd | 30 | 10094626 | Zığ GTTZ |
| 41 | Takelaj qıfılı TIP A -М10 DIN 82101 | ədəd | 50 | 10094626 | Zığ GTTZ |
| 42 | Takelaj qıfılı TIP A - М8 DIN 82101 | ədəd | 50 | 10094626 | Zığ GTTZ |
| 43 | Takelaj qıfılı (skoba) 6,5 ton | ədəd | 50 | 10094626 | Zığ GTTZ |
| 44 | Takelaj qıfılı G2150/S2150 WLL 1 DIN EN 13889-2009 | ədəd | 50 | 10094626 | Zığ GTTZ |
| 45 | Lövbər skobası son Ø64mm düz-şplintli,35,9kq | ədəd | 6 | 10096665 | Zığ GTTZ |
| 46 | Lövbər zənciri kontroforslu kalibr 64mm 2ci sinif | metr | 200 | 10096665 | Zığ GTTZ |
| 47 | Əl talı 2 tonluq 5 metr | ədəd | 5 | 10095828 | DND |
| 48 | Əl talı 1 tonluq 5 metr | ədəd | 10 | 10095828 | DND |
| 49 | Zəncir (leer çəpəri üçün) kalibr d-8mm,t-24mm,b-27,2mm,400kq(paslanmayan) DİN 766 | metr | 200 | 10095828 | DND |
| 50 | Lövbər zənciri Ø36 mm, 2-ci sinif (27,5 metr)QOST 228-79 | ədəd | 6 | 10088532 | XDND |
| 51 | Zəncir galvanik kalibr 32 mm DİN 5685 A | metr | 100 | 10088532 | XDND |
| 52 | Takelaj qıfılı omega tipli G209/S209 WLL 35 DIN 82016 | ədəd | 12 | 10095831 | XDND |
| 53 | Takelaj qıfılı TIP A -М12 DIN 82101 | ədəd | 10 | 10095831 | XDND |
| 54 | Takelaj qıfılı TIP A -М10 DIN 82101 | ədəd | 10 | 10095831 | XDND |
| 55 | Takelaj qıfılı omega tipli G209/S209 WLL 25 - DIN 82016 | ədəd | 10 | 10095831 | XDND |
| 56 | Takelaj qıfılı omega tipli G209/S209 WLL 17 DIN 82016 | ədəd | 10 | 10095831 | XDND |
| 57 | Takelaj qıfılı TIP A - М8 DIN 82101 | ədəd | 10 | 10095831 | XDND |
| 58 | Takelaj qıfılı omega tipli G209/S209 WLL 4 3/4 DIN 82016 | ədəd | 20 | 10095831 | XDND |
| 59 | Takelaj qıfılı G2150/S2150 WLL 6,5 DIN EN 13889-2009 | ədəd | 10 | 10095831 | XDND |
| 60 | Takelaj qıfılı (skoba) omega tipli vint ilə 4,75 t, D=46 mm, B1=31mm,EN13889 | ədəd | 10 | 10095831 | XDND |
| 61 | Əl talı 1 tonluq 5 metr | ədəd | 18 | 10095831 | XDND |
| 62 | Əl talı 2 tonluq 5 metr | ədəd | 21 | 10095831 | XDND |
| 63 | Əl talı 3 tonluq 5 metr | ədəd | 17 | 10095831 | XDND |
| 64 | Lövbər-smıçkası,zənciri(якорная смычка)-36/3 (3-cü sinif), ГОСТ 228-79 | ədəd | 2 | 10095831 | XDND |
| 65 | Lövbər zənciri üçün Kenter halqası (birləşdirici bənd) Ø-40 mm, 2-ci kateqoriya | ədəd | 6 | 10095831 | XDND |
| 66 | Talrep SP-RR M10 DIN 1480 | ədəd | 50 | 10095831 | XDND |
| 67 | Talrep SP-RR M20 DIN 1480 | ədəd | 30 | 10095831 | XDND |
| 68 | Talrep SP-RR M16 DIN 1480 | ədəd | 30 | 10095831 | XDND |
| 69 | Zəncir Ø-22mm DIN763 | metr | 150 | 10095831 | XDND |
| 70 | Zəncir galvanik kalibr 32 mm DİN 5685 A | metr | 100 | 10095831 | XDND |
| 71 | Lövbər zəncirləri üçün birləşdirici bənd (kenter halqası)-22/2 (2-ci sinif) | dəst | 10 | 10095831 | XDND |
| 72 | Lövbər zəncirləri üçün birləşdirici bənd (kenter halqası)-36/3 (3-cü sinif), ГОСТ 228-79 | ədəd | 12 | 10095831 | XDND |
| 73 | Lövbər zənciri üçün Kenter halqası (birləşdirici bənd) Ø-40 mm, 2-cikateqoriya | ədəd | 2 | 10095831 | XDND |
| 74 | Daxili son (коренная) smıçka -36/3 (3-cü sinif), ГОСТ 228-79 | ədəd | 10 | 10095831 | XDND |
| 75 | Zəncir SUMCS51GY, L=1473mm, zəncirin addımı-1/2"(12,7mm), daxili eni-3/32" (2,38mm), Ştfin uzunluğu 7,3 mm, 116 bəndli, L=1473m | ədəd | 12 | 10095831 | XDND |
| 76 | Takelaj qıfılı TIP A -М12 DIN 82101 | ədəd | 20 | 10095831 | XDND |
| 77 | Takelaj qıfılı(sırğa) 85 ton G-2150 DIN 834 (düz, qaykalı şplint ilə-sinklənmiş) | ədəd | 4 | 10095831 | XDND |
| 78 | Əl talı 1 tonluq 5 metr | ədəd | 14 | 10094676 | Bibiheybət GTZ |
| 79 | Əl talı 2 tonluq 5 metr | ədəd | 10 | 10094676 | Bibiheybət GTZ |
| 80 | Əl talı 3 tonluq 5 metr | ədəd | 15 | 10094676 | Bibiheybət GTZ |
| 81 | Əl talı 5 tonluq 5 metr | ədəd | 8 | 10094676 | Bibiheybət GTZ |
| 82 | Əl talı 10 tonluq 5 metr | ədəd | 1 | 10094676 | Bibiheybət GTZ |
| 83 | Polad lövhələri horizontal qaldırmaq üçün tutqac / Захват GQ-A 1,0 | ədəd | 2 | 10094676 | Bibiheybət GTZ |
| 84 | Polad lövhələri horizontal qaldırmaq üçün tutqac / Захват GQ-A 2,0 | ədəd | 2 | 10094676 | Bibiheybət GTZ |

 **Mallara Mənşə, Uyğunluq və Test sertifikatı tələb olunur**

**Ödəmə şərti yalnız Fakt Üzrə qəbul edilir və digər şərtlər üzrə təklif verən şirkətlərin təklifləri kənarlaşdırılacaqdır.**

* Malların 1 (bir) il ərzində hissə-hissə, ASCO tərəfindən veriləcək sifarişlər əsasında alınması nəzərdə tutulur. Tədarük müddəti ilkin sifariş verildikdən sonra 55 (əlli beş ) günədək, sonrakı sifarişlər üzrə isə 3 (üç) günədək olmalıdır .

Müsabiqədə qalib elan olunan iddiaçı şirkət ilə satınalma müqaviləsi bağlanmamışdan öncə ASCO-nun Satınalmalar qaydalarına uyğun olaraq iddiaçının yoxlanılması həyata keçirilir.

 Həmin şirkət bu linkə <http://asco.az/sirket/satinalmalar/podratcilarin-elektron-muraciet-formasi/> keçid alıb xüsusi formanı doldurmalı və ya aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:

* Şirkətin nizamnaməsi (bütün dəyişikliklər və əlavələrlə birlikdə)
* Kommersiya hüquqi şəxslərin reyestrindən çıxarışı (son 1 ay ərzində verilmiş)
* Təsisçi hüquqi şəxs olduqda, onun təsisçisi haqqında məlumat
* VÖEN Şəhadətnaməsi
* Audit olunmuş mühasibat uçotu balansı və ya vergi bəyannaməsi (vergi qoyma sistemindən asılı olaraq)/vergi orqanlarından vergi borcunun olmaması haqqında arayış
* Qanuni təmsilçinin şəxsiyyət vəsiqəsi
* Müəssisənin müvafiq xidmətlərin göstərilməsi/işlərin görülməsi üçün lazımi lisenziyaları (əgər varsa)

Qeyd olunan sənədləri təqdim etməyən və ya yoxlamanın nəticəsinə uyğun olaraq müsbət qiymətləndirilməyən şirkətlərlə müqavilə bağlanılmır və müsabiqədən kənarlaşdırılır.