Утвержден Приказом Закрытого Акционерного Общества «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» от 01 декабря 2016 года,№ 216.



**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ КАСПИЙСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО»**

**ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ЗАКУПКУ УСЛУГ ПО ГОДОВОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ ОХЛАЖДЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ, КОТЛОВ И СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОХДАЖДЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НОВОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ ПР. НЕФТЯНИКОВ 2, САБАИЛЬСКИЙ РАЙОН:**

 **К о н к у р с № AM082 / 2021**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Перечень документов для участия в конкурсе:*** Заявка на участие в конкурсе (образец прилагается) ;
* Банковский документ об оплате взноса за участие в конкурсе ;
* Конкурсное предложение ;
* Банковская справка о финансовом положении грузоотправителя за последний год (или в течении периода функционирования) ;
* Справка из соответствующих налоговых органов об отсутствии просроченных обязательств по налогам и другим обязательным платежам в Азербайджанской Республике, а также об отсутствии неисполненных обязанностей налогоплательщика, установленных Налоговым кодексом Азербайджанской Республики в течение последнего года (исключая период приостановления).

На первичном этапе, заявка на участие в конкурсе (подписанная и скрепленная печатью) и банковский документ об оплате взноса за участие (за исключением конкурсного предложения) должны быть представлены на Азербайджанском, русском или английском языках не позднее **17:00** (по Бакинскому времени) **23 ноября 2021 года** по месту нахождения Закрытого Акционерного Общества «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» (далее – «АСКО» или "Закупочная Организация") или путем отправления на электронную почту контактного лица. Остальные документы должны быть представлены в конверте конкурсного предложения.   Перечень (описание) закупаемых товаров, работ и услуг прилагается. |
|  | **Сумма взноса за участие в конкурсе и приобретение Сборника Основных Условий :*** Претенденты, желающие принять участие в конкурсе, должны оплатить нижеуказанную сумму взноса за участие в конкурсе (название организации проводящий конкурс и предмет конкурса должны быть точно указаны в платежном поручении) путем перечисления средств на банковский счет АСКО с последующим представлением в АСКО документа подтверждающего оплату, в срок не позднее, указанного в первом разделе. Претенденты, выполнявшие данное требование, вправе приобрести Сборник Основных Условий по предмету закупки у контактного лица в электронном или печатном формате в любой день недели с 08.00 до 17.00 часов до даты, указанной в разделе IV объявления.
* Взнос за участие (без НДС) : **50 АЗН**
* Допускается оплата суммы взноса за участие в манатах или в долларах США и Евро в эквивалентном размере.
* ***Номер счета :***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AZN | USD | EURO |
| Наименование : Международный Банк Азербайджана АМБ –Департамент Клиентского Обслуживания Код : 805250ИНН : 9900001881Корреспондентский счет : AZ03NABZ01350100000000002944SWIFT : IBAZAZ2X Клиент-получатель : AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSCИНН : 1701579951Счет № (AZN) : AZ36IBAZ38050019441115341120 | Intermediary Bank : Citibank N.Y, New YorkAcc.36083186, SWIFT : CITIUS33Beneficiary Bank : The International Bank of AzerbaijanIBA- Customer Service DepartmentSWIFT : IBAZAZ2X Nizami str., 67 Beneficiary : AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSCTAX ID : 1701579951Account No. : AZ26IBAZ38150018401115341120 | Intermediary Bank : Commerzbank AG, Frankfurt am MainSWIFT : COBADEFFACC # 400 88 660 3001Beneficiary Bank : The International Bank of Azerbaijan,IBA-Premier Customer ServiceSWIFT : IBAZAZ2X Nizami str., 67 Beneficiary : Azerbaijan Caspian Shipping CJSCTAX ID : 1701579951Account No. : AZ06IBAZ38150019781115341120 |

* **Взнос за участие в конкурсе не подлежит возврату ни при каких обстоятельствах, за исключением отмены конкурса АСКО !**
 |
|  | **Гарантия на конкурсное предложение:*** Для конкурсного предложения требуется банковская гарантия в сумме не менее 1 (одного)% от цены предложения. Форма банковской гарантии будет указана в Сборнике Основных Условий.
* Оригинал банковской гарантии должен быть представлен в конкурсном конверте вместе с предложением. В противном случае Закупочная Организация оставляет за собой право отвергать такое предложение.
* Финансовое учреждение, выдавшее гарантию, должно быть принято в финансовых операциях в Азербайджанской Республике и / или в международном уровне. Закупочная организация оставляет за собой право не принимать никаких недействительных банковских гарантий.
* В случае если лица, желающие принять участие в конкурсе закупок, предпочтут представить гарантию другого типа (аккредитив, ценные бумаги, перевод средств на счет указанный в тендерных документах, депозит и другие финансовые активы), в этом случае должны предварительно запросить АСКО посредством контактного лица, указанного в объявлении и получить согласие о возможности приемлемости такого вида гарантии.
* Сумма гарантии за исполнение договора требуется в размере 5 (пяти) % от закупочной цены.
 |
|  | **Предельный срок и время подачи конкурсного предложения :*** Участники, представившие заявку на участие и банковский документ об оплате взноса за участие в конкурсе до срока, указанного в первом разделе, должны представить свои конкурсные предложения в «АСКО» в запечатанном конверте (один оригинальный экземпляр и одна копия) не позднее **17:00** (по Бакинскому времени) **30 ноября 2021 года.**
* Конкурсные предложения, полученные позже указанной даты и времени, не вскрываются и возвращаются участнику.
 |
|  | **Адрес закупочной организации :**Азербайджанская Республика, город Баку AZ1029 (индекс), Пр. Нефтяников 2, Комитет по Закупкам АСКО. **Контактное лицо :**Вюгар Джалилов Ведущий специалист по закупкам Департамента Закупок АСКОТелефон : +99451 229 62 79Адрес электронной почты: vuqar.calilov@asco.az, tender@asco.az**Контактное лицо по техническим вопросам** Назим РасуловРасулов Назим - Главный специалист по механике и энергетике Телефон : +99450 220 90 76 E-mail: nazim.rasulov@asco.az **По юридическим вопросам :**Телефонный номер: +994 12 4043700 (внутр. 1262)Адрес электронной почты: tender@asco.az |
|  | **Дата, время и место вскрытия конвертов с конкурсными предложениями :**Вскрытие конвертов будет производиться в **15.00** (по Бакинскому времени) **01 декабря 2021 года** по адресу, указанному в разделе V. Лица, желающие принять участие в вскрытии конверта, должны представить документ, подтверждающий их участие (соответствующую доверенность от участвующего юридического или физического лица) и удостоверение личности не позднее, чем за полчаса до начала конкурса. |
|  | **Сведения о победителе конкурса :**Информация о победителе конкурса будет размещена в разделе «Объявления» официального сайта АСКО.  |
|  | **Прочие условия конкурса :**Технические требования по  **годовым работам по техническому обслуживанию** охлаждающих, вентиляционных устройств, котлов и систем в административном здании ЗАО «Азербайджанское Каспийское Пароходство» по адресу Пр. Нефтяников 2 Сабаильского района:* Необходимо предоставить информацию о конкретной лицензии, опыте и базе специалистов, области производства участвующего предприятия.
* Не допускается участие в конкурсе с привлечением субподрядчика.
* Для оценки работ необходимо провести местную техническую инспекцию устройств, котлов и систем охлаждения, вентиляции.
* При расчете стоимости услуг, работы должны быть выполнены с учетом однократного полного завершения работ в указанный период, а также устранения аварий и простоев устройств, систем охлаждения и отопления, а так же отопительных котлов в течение сутки.
* В случае необходимости приобретения запасных частей, технические характеристики товара сообщаются Заказчику. После закупки запасных частей Заказчиком, они устанавливаются Исполнителем и установка не оплачивается отдельно.
* Необходимо полностью выполнять работы по графику один раз в месяц.
* Ремонтные работы связанные с техническими неисправностями в устройствах и системах охлаждения, отопления и вентиляции должны производиться незамедлительно как в рабочее, так и в нерабочее время, по электронному запросу заказчика в течение месяца.
* Необходимо давать эксплуатационную гарантию на все выполненные работы.
* Во время проведения работ и оказания услуг следует строго соблюдать требования охраны труда, окружающей среды и пожарной безопасности.
 |

(на бланке участника-претендента)

ПИСЬМО-ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

Город \_\_\_\_\_\_\_ “\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№

Председателю Комитета по Закупкам АСКО

Господину Дж. Махмудлу

Настоящей заявкой [с указанием полного наименования претендента-подрядчика] подтверждает намерение принять участие в открытом конкурсе № [с указанием претендентом номера конкурса], объявленном «АСКО» в связи с закупкой «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

При этом подтверждаем, что в отношении [с указанием полного наименования претендента-подрядчика] не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также отсутствуют иные обстоятельства, не позволяющие участвовать в данном тендере.

Гарантируем, что [с указанием полного наименования претендента-подрядчика] не является лицом, связанным с АСКО.

Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Вами по вопросам, связанным с представленной документацией и другими процедурами, нами уполномочен:

* Контактное лицо : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Должность контактного лица: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Телефон : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Приложение:

1. Оригинал банковского документа об оплате взноса за участие в конкурсе – на \_\_\_\_ листах.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Ф.И.О. уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность уполномоченного лица)*

  **M.П.**

 **ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер поз.** | **Наименование работ и услуг** | **Единица измерения** | **Количество** | **Количество выполненных работ за год** |
| 1 | Очистка радиаторных частей чиллерных и крышных кондиционеров, регулировка механизма, мойка наружного блока, проверка и тестировыне общего режима работы. | шт. | 7 | 4 |
| 2 | Регулировка механизмов аспираторов, очистка фильтров и проверка и тестирование общего режима работы. | шт. | 7 | 4 |
| 3 | Проверка и тестирование общей работы электродвигателя лопастей, вентилятора и гасителья. | шт. | 76 | 4 |
| 4 | Очистка сплитовых, шкафных кондиционеров а так же, кондиционеров типа VRF (мультизональных климатических оборудования), дренажных труб внутренних блоков фанкойлов, воздушных фильтров и проверка и тестирование общего режима работы  | шт. | 277 | 4 |
| 5 | Перечень работ проводимых в 16 котлах и котельной системе: осмотр систем сигнализации, контроля и регистрации, настройка газовых горелок, циркуляционных насосов, водогрейных котлов и расширительных бачков, теплообменников. Очистка водяных фильтров, осмотр контрольно-измерительных приборов (температура, давление, уровень, расход и т. д.). Осмотр и техобслуживание электронных панелей управления, пультов. Осмотр, тестирование и проверка вентиляторов котлов, дефлекторов и диффузоров. Осмотр всех механических, электрических и электронных устройств, устранение обнаруженных дефектов. | комплект | 1 | 4 |
| 6 | Очистка наружных блоков кондиционеров шкафного типа и VRF, проверка и тестирование общего режима работы.  | шт. | 4 | 4 |
| 7 | Проверка количества песка, соли и хлора в водоумягчительной установке и проверка общего режима работы устройства.  | шт. | 1 | 4 |
| 8 | Очистка внутреннего и внешнего блока чувствительного кондиционера, установленного для серверной, проверка и тестирование общего режима работы.  | шт. | 2 | 4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Номер поз.** | **Информация об оборудовании** | **Единица измерения** | **Количество** |
| 1 | Аспиратор с вентилятором в вентиляторном блоке PPF-100 | шт. | 1 |
| 2 | Аспиратор PPF-100 (ХС-40) | шт. | 1 |
| 3 | Аспиратор PPF-75 (ХС-41) | шт. | 1 |
| 4 | Аспиратор сотового типа PPF-100 (НВ-5) «Провент» | шт. | 1 |
| 5 | Аспиратор сотового типа PPF-100 (НВ-7) «Провент» | шт. | 1 |
| 6 | Аспиратор сотового типа PPF-100 (НВ-1) | шт. | 1 |
| 7 | Аспиратор сотового типа PPF-100 (НВ-3) | шт. | 1 |
| 8 | Фанкойл UNFC-GTT-2Y-015 (FCU-1) | шт. | 13 |
| 9 | Фанкойл UNFC-GTT-2Y-020 (FCU-2) | шт. | 52 |
| 10 | Фанкойл UNFC-GTT-2Y-025 (FCU-3) | шт. | 64 |
| 11 | Фанкойл UNFC-GTT-2Y-030 (FCU-4) | шт. | 45 |
| 12 | Фанкойл UNFC-GTT-2Y-035 (FCU-5) | шт. | 57 |
| 13 | Фанкойл UNFC-GTT-2Y-050 (FCU-7) | шт. | 16 |
| 14 | Фанкойл UNFC-GTT-2Y-060 (FCU-8) | шт. | 6 |
| 15 | Раздельный наружный блок "Hitachi" RAC-35NPA (T) | шт. | 4 |
| 16 | Раздельный наружный блок "Hitachi" RAC-50WPA(T)  | шт. | 2 |
| 17 | Раздельный внутренний блок "Hitachi" RAK-50PPA (T) | шт. | 2 |
| 18 | Раздельный внутренний блок "Hitachi" RAS-14QHA (T) | шт. | 4 |
| 19 | Шахта слабого потока сплитового кондиционера RAC-60WPA - наружный блок RAK-60PPA - внутренний блок | комплект | 4 |
| 20 | Шахта слабого потока сплитового кондиционера RAC-60WPA - наружный блок RAK-60PPA - внутренний блок | комплект | 1 |
| 21 | Двигатель демпфера SR, 2-х точечный, 24 V AC 7 Nm GMA126.1E | шт. | 18 |
| 22 | Вентилятор канального типа KTYF-315M | шт. | 1 |
| 23 | Вентилятор канального типа KTYF-315M (Вентиляция котельной) | шт. | 2 |
| 24 | Вентилятор канального типа PKF-10 (HV-09) (водонагреватель, столовой) | шт. | 1 |
| 25 | Вентилятор канального типа PKF-10 (HV-10) (водонагреватель, столовой) | шт. | 1 |
| 26 | Вентилятор канального типа PKF-2 (HB-2) | шт. | 1 |
| 27 | Вентилятор канального типа PKF-2 (HB-4) | шт. | 1 |
| 28 | Вентилятор канального типа PKF-2 (HB-6) "Провент" | шт. | 1 |
| 29 | Вентилятор канального типа PKF-2 (HB-8) "Провент" | шт. | 1 |
| 30 | Вентилятор канального типа PKF-3 (HS-10) | шт. | 1 |
| 31 | Вентилятор канального типа PKF-3 (HS-3) | шт. | 1 |
| 32 | Вентилятор канального типа PKF-3 (HS-7) "Провент" | шт. | 1 |
| 33 | Вентилятор канального типа PKF-3 (HS-8) "Провент" | шт. | 1 |
| 34 | Вентилятор канального типа PKF-3 (HS-9) | шт. | 1 |
| 35 | Вентилятор канального типа PKF-3 (HV-1) | шт. | 1 |
| 36 | Вентилятор канального типа PKF-3 (HV-3) | шт. | 1 |
| 37 | Вентилятор канального типа PKF-3 (HV-4) | шт. | 1 |
| 38 | Вентилятор канального типа PKF-3 (HV-5) "Провент" | шт. | 1 |
| 39 | Вентилятор канального типа PKF-3 (HV-7) "Провент" | шт. | 1 |
| 40 | Вентилятор канального типа PKF-3 (HV-8) "Провент" | шт. | 1 |
| 41 | Вентилятор канального типа PKF-5 (HS-1) | шт. | 1 |
| 42 | Вентилятор канального типа PKF-5 (HS-4) | шт. | 1 |
| 43 | Вентилятор канального типа PKF-5 (HS-6) "Провент" | шт. | 1 |
| 44 | Вентилятор канального типа PKF-7 (HS-2) | шт. | 1 |
| 45 | Вентилятор канального типа PKF-7 (HS-5) "Провент" | шт. | 1 |
| 46 | Вентилятор канального типа PKF-7 (HV-2) | шт. | 1 |
| 47 | Вентилятор канального типа PKF-7 (HV-6) "Провент" | шт. | 1 |
| 48 | Провент PHMA - 100 (HS-12) | шт. | 1 |
| 49 | Провент PKF-5 (HS-11) | шт. | 1 |
| 50 | Провент PKF-5 (HS-18) | шт. | 1 |
| 51 | Провент PKF-5 (HS-19) | шт. | 1 |
| 52 | Провент PKF-5 (HS-23) | шт. | 1 |
| 53 | Провент PKF-5 (HS-24) | шт. | 1 |
| 54 | Провент PKF-5 (HS-28) | шт. | 1 |
| 55 | Провент PKF-5 (HS-29) | шт. | 1 |
| 56 | Провент PKF-5 (HS-33) | шт. | 1 |
| 57 | Провент PKF-5 (HS-34) | шт. | 1 |
| 58 | Рекуператор PHRV 2000 м3, электронагреватель - 6 кВт (Провент) | шт. | 1 |
| 59 | Вентилятор ТС-1 BP 80-75 №12.5 Ду 22.0 кВт 750 об/мин  | шт. | 1 |
| 60 | Вентилятор ТС-2 BP 80-75 №12.5 Ду 22.0 кВт 750 об/мин  | шт. | 1 |
| 61 | Вентилятор ТС-3 BP 80-75 №12.5 Ду 22.0 кВт 750 об/мин  | шт. | 1 |
| 62 | Вентилятор ТС-4 BP 80-75 №12.5 Ду 22.0 кВт 750 об/мин  | шт. | 1 |
| 63 | Vents VKMZ - 200 (HS-43) | шт. | 1 |
| 64 | Vents VKMZ - 250 (HS-37) | шт. | 1 |
| 65 | Vents VKMZ - 250 (HS-38) | шт. | 1 |
| 66 | Vents VKMZ - 250 (HS-38А) | шт. | 1 |
| 67 | Vents VKMZ 100 (HS-13) (санузел столовой) | шт. | 1 |
| 68 | Vents VKMZ 100 (HS-17) | шт. | 1 |
| 69 | Vents VKMZ 100 (HS-20) | шт. | 1 |
| 70 | Vents VKMZ 100 (HS-22) | шт. | 1 |
| 71 | Vents VKMZ 100 (HS-25) | шт. | 1 |
| 72 | Vents VKMZ 100 (HS-27) | шт. | 1 |
| 73 | Vents VKMZ 100 (HS-30) | шт. | 1 |
| 74 | Vents VKMZ 100 (HS-32) | шт. | 1 |
| 75 | Vents VKMZ 100 (HS-35) | шт. | 1 |
| 76 | Vents VKMZ 150 (HS-14) (блок Б, правый санузел) | шт. | 1 |
| 77 | Vents VKMZ 150 (HS-15) (блок Б, левый санузел) | шт. | 1 |
| 78 | Vents VKMZ 250 (HS-21) | шт. | 1 |
| 79 | Vents VKMZ - 250 (HS-21А) | шт. | 1 |
| 80 | Vents VKMZ 250 (HS-26) | шт. | 1 |
| 81 | Vents VKMZ - 250 (HS-26А) | шт. | 1 |
| 82 | Vents VKMZ 250 (HS-31) | шт. | 1 |
| 83 | Vents VKMZ - 250 (HS-31А) | шт. | 1 |
| 84 | Vents VKMZ 250 (HS-36) | шт. | 1 |
| 85 | Vents VKMZ - 250 (HS-36А) | шт. | 1 |
| 86 | VRF ( мультизональное климатическое оборудование) наружный блок "Hitachi" RAS-12FSN6Q | шт. | 1 |
| 87 | VRF ( мультизональное климатическое оборудование) наружный блок RAS-12FSN6Q (Hitachi) | шт. | 1 |
| 88 | VRF ( мультизональное климатическое оборудование) внутренний блок "Hitachi" RPK-1.5FSNQS Premium настенного типа. | шт. | 8 |
| 89 | VRF ( мультизональное климатическое оборудование) внутренний блокRPK-1.5FSNQS Premium настенного типа (Hitachi) | шт. | 9 |
| 90 | POWERVENT - 1751 HV-14 (1-5 ПВУ правого наддува блока А) | шт. | 1 |
| 91 | POWERVENT - 1751 HV-15 (1-5 ПВУ левого наддува блока А) | шт. | 1 |
| 92 | Powervent-1001 Блочный кондиционер (HV-12) | шт. | 1 |
| 93 | Powervent-1501 Блочный кондиционер (HV-13) | шт. | 1 |
| 94 | Powervent-3001 Кондиционер (HS-39) | шт. | 1 |
| 95 | Powervent-3001 Блочный кондиционер (HV-11) | шт. | 1 |
| 96 | Чиллер "Trane" RTAF205SESN | шт. | 2 |
| 97 | Автоматический умягчитель 58F 18150S | шт. | 1 |
| 98 | Бойлер 1000л "Вента" | шт. | 1 |
| 99 | Конденсационный котел настенного типа Viessmann Vitodens-200 Вт 99 кВ 4 бар | шт. | 16 |
| 100 | Циркуляционный насос Wilo IPL 32 / 105-0.75 / 2 | шт. | 2 |
| 101 | Циркуляционный насос Wilo IPL 32/95-0.55/2 IE3 | шт. | 2 |
| 102 | Циркуляционный насос Wilo IPL 40 / 130-2.2 / 2  | шт. | 2 |
| 103 | Циркуляционный насос Wilo IPL 50 / 150-4 / 2 | шт. | 2 |
| 104 | Циркуляционный насос Wilo IL 80 / 170-15 / 2 | шт. | 3 |
| 105 | Расширительный бак 1000 л «Вента» | шт. | 3 |
| 106 | Термоусадочный бак 500 л «Вента» | шт. | 1 |
| 107 | Гидравлический сепаратор DN250 2580 ккал / ч (Балансировочная емкость) | шт. | 1 |
| 108 | Панель управления "Viessmann" Vitotronic 300-K MW2B | шт. | 2 |
| 109 | Насос Grundfos UPS 32-80 180 230 В 50 Гц 9H | шт. | 16 |
| 110 | Насос Wilo CO-3 MHI 405 CE-EB-R | шт. | 1 |
| 111 | Vertiv Liebert HPA HCR43 (наружный блок серверной комнаты) | шт. | 2 |
| 112 | Vertiv Liebert PDX Senes PX025HA - 24 кВт (внутренний блок серверной комнаты) | шт. | 2 |
| 113 | Кондиционер шкафного типа 48000 БТЕ | шт. | 1 |

**Контактное лицо по техническим вопросам**

**Расулов Назим - Главный специалист по механике и энергетике**

**Телефон : +99450 220 90 76**

 **E-mail:** **nazim.rasulov@asco.az**

До заключения договора купли-продажи с компанией победителем конкурса проводится проверка претендента в соответствии с правилами закупок АСКО.

 Компания должна перейти по этой ссылке (http://asco.az/sirket/satinalmalar/podratcilarin-elektron-muraciet-formasi/), чтобы заполнить специальную форму или представить следующие документы:

* Устав компании (со всеми изменениями и дополнениями)
* Выписка из реестра коммерческих юридических лиц (выданная в течение последнего 1 месяца)
* Информация об учредителе юридического лица в случае если учредитель является юридическим лицом
* ИНН свидететльство
* Аудированный баланс бухгалтерского учета или налоговая декларация (в зависимости от системы налогообложения) / справка на отсутствие налоговой задолженности в органах налогообложения
* Удостоверения личности законного представителя
* Лицензии учреждения необходимые для оказания услуг / работ (если применимо)

Договор не будет заключен с компаниями которые не предоставляли указанные документы и не получили позитивную оценку по результатам процедуры проверки и они будут исключены из конкурса !