“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”

Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin

“ 01 ” Dekabr 2016-cı il tarixli

“216”nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir.



**“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Struktur idarələrə tələb olunan plastik borular və fitinqlərin satınalınması məqsədilə açıq müsabiqə elan edir:**

**Müsabiqə №AM016/2024**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Müsabiqədə iştirak etmək üçün təqdim edilməli sənədlər:**   * Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (nümunə əlavə olunur); * İştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi; * Müsabiqə təklifi; * Malgöndərənin son bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyət dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə bank sənədi; * Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin*,* habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması barədə müvafiq vergi orqanlarından arayış.   İlkin mərhələdə müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (*imzalanmış və möhürlənmiş*) və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi *(müsabiqə təklifi istisna olmaqla)* ən geci  **30 Yanvar 2024-cü il,** Bakı vaxtı ilə saat **17:00-**a qədər Azərbaycan, rus və ya ingilis dillərində “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin ( “ASCO” və ya “Satınalan təşkilat”) yerləşdiyi ünvana və ya Əlaqələndirici Şəxsin elektron poçtuna göndərilməlidir, digər sənədlər isə müsabiqə təklifi zərfinin içərisində təqdim edilməlidir.    Satın alınması nəzərdə tutulan mal, iş və xidmətlərin siyahısı (təsviri) əlavə olunur. |
|  | **İştirak haqqının məbləği və Əsas Şərtlər Toplusunun əldə edilməsi:**   * Müsabiqədə iştirak etmək istəyən iddiaçılar aşağıda qeyd olunmuş məbləğdə iştirak haqqını ASCO-nun bank hesabına ödəyib *(ödəniş tapşırığında müsabiqə keçirən təşkilatın adı, müsabiqənin predmeti dəqiq göstərilməlidir),* ödənişi təsdiq edən sənədi birinci bölmədə müəyyən olunmuş vaxtdan gec olmayaraq ASCO-ya təqdim etməlidir. Bu tələbləri yerinə yetirən iddiaçılar satınalma predmeti üzrə Əsas Şərtlər Toplusunu elektron və ya çap formasında əlaqələndirici şəxsdən elanın IV bölməsində göstərilən tarixədək həftənin istənilən iş günü saat 09:00-dan 18:00-a kimi ala bilərlər. * İştirak haqqının məbləği (ƏDV-siz): **50 (əlli) Azn** * Iştirak haqqı manat və ya ekvivalent məbləğdə ABŞ dolları və AVRO ilə ödənilə bilər. * ***Hesab nömrəsi:***  |  |  |  | | --- | --- | --- | | AZN | USD | EURO | | Adı: Azərbaycan Beynəlxalq Bankı  ABB- Müştəri Xidməti Departamenti  Kod: 805250  VÖEN: 9900001881  Müxbir hesab: AZ03NABZ01350100000000002944  SWIFT: IBAZAZ2X  Alan müştəri: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSC  VÖEN: 1701579951  Hesab № (AZN): AZ36IBAZ38050019441115341120 | Intermediary Bank: Citibank N.Y,  New York  Acc.36083186, SWIFT: CITIUS33  Beneficiary Bank: The International Bank of Azerbaijan  IBA- Customer Service Departament  SWIFT: IBAZAZ2X  Nizami str., 67 Beneficiary: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSC  TAX İD: 1701579951  Account №: AZ26IBAZ38150018401115341120 | Intermediary Bank: Commerzbank AG, Frankfurt am Main  SWIFT: COBADEFF  ACC # 400 88 660 3001  Beneficiary Bank: The International Bank of Azerbaijan,  IBA-Premier Customer Service SWIFT: IBAZAZ2X Nizami str., 67 Beneficiary: Azerbaijan Caspian Shipping CJSC  TAX ID: 1701579951  Account №: AZ06IBAZ38150019781115341120 |  * **İştirak haqqı ASCO tərəfindən müsabiqənin ləğv edilməsi halı istisna olmaqla, heç bir halda geri qaytarılmır.** |
|  | **Müsabiqə təklifinin təminatı :**   * Müsabiqə təklifi üçün təklifin qiymətinin azı 1 (bir) %-i həcmində bank təminatı (bank qarantiyası) tələb olunur. Bank qarantiyasının forması Əsas Şərtlər Toplusunda göstəriləcəkdir. * Bank qarantiyalarının əsli müsabiqə zərfində müsabiqə təklifi ilə birlikdə təqdim edilməlidir. Əks təqdirdə Satınalan Təşkilat belə təklifi rədd etmək hüququnu özündə saxlayır. * Qarantiyanı vermiş maliyyə təşkilatı Azərbaycan Respublikasında və/və ya beynəlxalq maliyyə əməliyyatlarında qəbul edilən olmalıdır. Satınalan təşkilat etibarlı hesab edilməyən bank qarantiyaları qəbul etməmək hüququnu özündə saxlayır. * Satınalma müsabiqəsində iştirak etmək istəyən şəxslər digər növ təminat (akkreditiv, qiymətli kağızlar, satınalan təşkilatın müsabiqəyə dəvət sənədlərində göstərilmiş xüsusi hesabına pul vəsaitinin köçürülməsi, depozitlər və digər maliyyə aktivləri) təqdim etmək istədikdə, təminat növünün mümkünlüyü barədə Əlaqələndirici Şəxs vasitəsilə əvvəlcədən ASCO-ya sorğu verməlidir və razılıq əldə etməlidir. * Müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı satınalma müqaviləsinin qiymətinin 5 (beş) %-i məbləğində tələb olunur. * Hazırki satınalma əməliyyatı üzrə Satınalan Təşkilat tərəfindən yalnız xidmətləri təhvil təslim aktı verilməsindən sonra ödənişinin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur, avans ödəniş nəzərdə tutulmamışdır. |
|  | **Müsabiqə təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı:**   * Müsabiqədə iştirak haqqında müraciəti və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədini birinci bölmədə qeyd olunan vaxta qədər təqdim etmiş iştirakçılar, öz müsabiqə təkliflərini bağlı zərfdə (1 əsli və 1 surəti olmaqla) 8 **Fevral 2024-cu il,** Bakı vaxtı ilə saat **17:00-a** qədər ASCO-ya təqdim etməlidirlər. * Göstərilən tarixdən və vaxtdan sonra təqdim olunan təklif zərfləri açılmadan geri qaytarılacaqdır. |
|  | **Satınalan təşkilatın ünvanı:**  Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, AZ1029 (indeks), Neftçilər prospekti 2, ASCO-nun Satınalmalar Komitəsi.  **Əlaqələndirici şəxs:**  Ziya Mirzəli  ASCO-nun Satınalmalar Departameninin təchizat işləri üzrə mütəxəssisi  Telefon nömrəsi: **+99455 999 95 89**  Elektron ünvan: [ziya.mirzali@asco.az](mailto:ziya.mirzali@asco.az), [tender@asco.az](mailto:tender@asco.az)  **Hüquqi məsələlər üzrə:**  Telefon nömrəsi: +994 12 4043700 (daxili: 1262, 1162)  Elektron ünvan: [tender@asco.az](mailto:tender@asco.az) |
|  | **Müsabiqə təklif zərflərinin açılışı tarixi, vaxtı və yeri:**  Zərflərin açılışı **9 Fevral 2024-cu il** tarixdə, Bakı vaxtı ilə saat **15:30-da** online baş tutacaqdır.  Zərflərin açılışında iştirak etmək istəyən şəxslər iştirak səlahiyyətlərini təsdiq edən sənədi (iştirakçı hüquqi və ya fiziki şəxs tərəfindən verilmiş müvafiq etibarnamə) və şəxsiyyət vəsiqələrini müsabiqənin baş tutacağı tarixdən ən azı yarım saat qabaq Satınalan Təşkilata təqdim etməlidirlər. |
|  | **Müsabiqənin qalibi haqqında məlumat:**  Müsabiqə qalibi haqqında məlumat ASCO-nun rəsmi veb-səhifəsinin “Elanlar” bölməsində yerləşdiriləcəkdir. |

**(İddiaçı iştirakçının blankında)**

**AÇIQ MÜSABİQƏDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN**

**MÜRACİƏT MƏKTUBU**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ şəhəri “\_\_”\_\_\_\_\_\_\_20\_-ci il

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№

**ASCO-nun Satınalmalar Komitəsinin Sədri**

**cənab C.Mahmudluya,**

Hazırkı məktubla [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] (*nin,nun,nın*) ASCO tərəfindən **“\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”**ın satın alınması ilə əlaqədar elan edilmiş [***iddiaçı tərəfindən müsabiqənin nömrəsi daxil edilməlidir***]nömrəli açıq müsabiqədə iştirak niyyətini təsdiq edirik.

Eyni zamanda [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] ilə münasibətdə hər hansı ləğv etmə və ya müflislik prosedurunun aparılmadığını, fəaliyyətinin dayandırılmadığını və sözügedən satınalma müsabiqəsində iştirakını qeyri-mümkün edəcək hər hansı bir halın mövcud olmadığını təsdiq edirik.

Əlavə olaraq, təminat veririk ki, [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] ASCO-ya aidiyyəti olan şəxs deyildir.

Tərəfimizdən təqdim edilən sənədlər və digər məsələlərlə bağlı yaranmış suallarınızı operativ cavablandırmaq üçün əlaqə:

* Əlaqələndirici şəxs:
* Əlaqələndirici şəxsin vəzifəsi:
* Telefon nömrəsi:
* E-mail:

**Qoşma:**

1. *İştirak haqqının ödənilməsi haqqında bank sənədinin əsli – \_\_ vərəq.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(səlahiyyətli şəxsin A.A.S) (səlahiyyətli şəxsin imzası)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(səlahiyyətli şəxsin vəzifəsi)*

**M.Y.**

**MALLARIN SİYAHISI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **S/s** | **Mal-materialın adı** | **Ölçü vahidi** | **Sayı** | **Sertifikatın tələbi haqqında qeyd** |
| 1 | Polipropilen falqalı borusu PPRC 32x5,4mm | M | 2880 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 2 | Polipropilen falqalı borusu PPRC 40x6,7mm | M | 1120 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 3 | Polipropilen falqalı borusu PPRC 50x8,4mm | M | 608 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 4 | Polipropilen falqalı borusu PPRC 63x10,5mm | M | 80 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 5 | Polipropilen vintil 15mm yarım dövriyə | ƏD | 2860 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 6 | Polipropilen ventil 20mm yarım dövriyə | ƏD | 2970 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 7 | Polipropilen vintil 25mm yarım dövriyə | ƏD | 2350 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 8 | Polipropilen vintil 32mm yarım dövriyə | ƏD | 1660 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 9 | Polipropilen vintil 40mm yarım dövriyə | ƏD | 290 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 10 | Polipropilen mufta PPRC SDR6/S2,5-40 | ƏD | 380 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 11 | Polipropilen mufta PPRC SDR6/S2,5-50 | ƏD | 320 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 12 | Polipropilen mufta-keçid 25х32mm | ƏD | 600 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 13 | Polipropilen mufta-keçid PPRC 40х32mm | ƏD | 170 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 14 | Polipropilen mufta-keçid PPRC 50х40mm | ƏD | 120 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 15 | Polipropilen mufta-keçid PPRC 63х50mm | ƏD | 70 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 16 | Polipropilen mufta-keçid PPRC 75х63mm | ƏD | 55 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 17 | Mufta çöl yivli (rekor) PPRC 20х1/2” | ƏD | 2610 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 18 | Mufta iç yivli (rekor) PPRC 20х1/2” | ƏD | 1880 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 19 | Mufta çöl yivli (rekor) PPRC 25х1/2” | ƏD | 530 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 20 | Çöl yivli (rekor) PPRC 40x1 1/4” | ƏD | 430 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 21 | Polipropilen mufta PVC-C SDR9/S4-20 | ƏD | 2980 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 22 | Polipropilen mufta PVC-C SDR9/S4-25 | ƏD | 2490 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 23 | Polipropilen mufta PVC-C SDR9/S4-40 | ƏD | 270 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 24 | Polipropilen mufta PVC-C SDR9/S4-50 | ƏD | 500 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 25 | Mufta çöl yivli(Amerikanka) F-20mm | ƏD | 1000 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 26 | Mufta İç yivli(Amerikanka) F-20mm | ƏD | 800 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 27 | Mufta çöl yivli(Amerikanka) F-50mm | ƏD | 320 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 28 | Mufta İç yivli(Amerikanka) F-50mm | ƏD | 370 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 29 | Mufta İç yivli(Amerikanka) F-25mm | ƏD | 500 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 30 | Polipropilen künclük 90° PPRC 20mm | ƏD | 4200 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 31 | Polipropilen künclük 90° PPRC 25mm | ƏD | 3550 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 32 | Polipropilen künclük 90° PPRC 50mm | ƏD | 510 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 33 | Polipropilen künclük 135° PPRC 20mm | ƏD | 750 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 34 | Polipropilen künclük 90° PPRC 40mm | ƏD | 400 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 35 | Polipropilen künclük 90°-20mm | ƏD | 3430 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 36 | Polipropilen künclük 90°-25mm | ƏD | 2540 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 37 | Kanalizasiya borusu üçlük 90° PP-H 50х50mm | ƏD | 90 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 38 | Kanalizasiya borusu üçlük 90° PP-H 75х75mm | ƏD | 50 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 39 | Kanalizasiya borusu üçlük 90°PP-H100х100mm | ƏD | 80 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 40 | Kanalizasiya borusu üçlük 135° PP-H50х50mm | ƏD | 100 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 41 | Kanalizasiya borusu üçlük 135° 75х75mm | ƏD | 40 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 42 | Kanalizasiya borusu üçlük-keçid 90°75х50mm | ƏD | 50 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 43 | Kanalizasiyaborusu üçlük-keçid 90°100х50mm | ƏD | 40 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 44 | Kanalizasiya borusu üçlük-keçid90°100х75mm | ƏD | 40 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 45 | Kanalizasiya borusu üçlük-keçid135°75х50mm | ƏD | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 46 | Kanalizasiya borusu PP-H 50х1,6, L-1m | ƏD | 80 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 47 | Kanalizasiya borusu PP-H 75х1,7, L-1m | ƏD | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 48 | Kanalizasiya borusu PP-H 110х2,7, L-1m | ƏD | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 49 | Kanalizasiya borusu PP-H 110х2,7, L-2m | ƏD | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 50 | Kanalizasiya borusu PP-H 110х2,7, L-3m | ƏD | 20 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 51 | Kanalizasiya borusu PP-H 50х1,6, L-0,5m | ƏD | 50 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 52 | Polipropilen xamut (divara bərkidən) 20mm | ƏD | 1310 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 53 | Polipropilen xamut (divara bərkidən) 25mm | ƏD | 910 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 54 | Polipropilen xamut (divara bərkidən) 32mm | ƏD | 630 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 55 | Polipropilen xamut (divara bərkidən) 40mm | ƏD | 170 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 56 | Polipropilen xamut (divara bərkidən) 50mm | ƏD | 180 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 57 | Polipropilen tıxac PPRC 20mm | ƏD | 245 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 58 | Polipropilen tıxac PPRC 25mm | ƏD | 195 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 59 | Polipropilen tıxac PPRC 32mm | ƏD | 125 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 60 | Polipropilen tıxac PPRC 40mm | ƏD | 55 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 61 | Polipropilen tıxac PPRC 50mm | ƏD | 45 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 62 | Tıxac yivli çöl rezba PPRC 15mm | ƏD | 200 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 63 | Polipropilen boru PVC-C 20x2,3mm | M | 3040 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 64 | Polipropilen boru PVC-C 25x2,8mm | M | 2780 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 65 | Polipropilen boru PVC-C 32x3,6mm | M | 1906 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 66 | Polipropilen boru PVC-C 40x4,5mm | M | 360 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 67 | Polipropilen boru PVC-C SDR9/S4-50x5,6mm | M | 1026 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 68 | Polipropilen boru falqasız 20x3,4mm PN25 | M | 200 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 69 | Plastmas üçlük 90° ø20-32 DÜST32415-2013 | ƏD | 50 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 70 | Üçlük iç yivli PPRC SDR6/S2,5-20x1/2" | ƏD | 270 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 71 | Mufta çöl yivli (amerikanka)PPRC 25x3/4" | ƏD | 900 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 72 | Polipr.dirsək iç yivli PPRC 20x1/2 PN25 | ƏD | 520 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 73 | PLASTİK REKOR Ø25MM (ÇÖL YIV 20MM) PPRC | ƏD | 125 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 74 | Su qarışdırıcı üçün PPRC 20х1/2" | ƏD | 205 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 75 | Mufta iç yivli (amerikanka) PPRC 63х2mm | ƏD | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 76 | Polipropilen dirsək PVC 45°, ø63 mm | ƏD | 5 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 77 | Polipropilen mufta-keçid PN25 PPRC 50х25 | ƏD | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 78 | Polipropilen dirsək PVC 90°, ø63 mm | ƏD | 305 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 79 | Polipropilen mufta PPRC 2,5-63mm | ƏD | 270 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 80 | Polipropilen üçlük PPRC SDR6/S2,5-63mm | ƏD | 205 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 81 | Polipropilen üçlük PVC 45°, 63 mm | ƏD | 255 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 82 | Polipropilen mufta-keçid PN25 PPRC 50х20mm | ƏD | 10 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 83 | Polipropilen falqalı borusu PPRC 20x3,4mm | M | 2000 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 84 | Polipropilen falqalı borusu PPRC 25x4,2mm | M | 2000 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 85 | Polipropilen mufta PVC-U Ø63mm | ƏD | 100 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 86 | Polipropilen künclük 90 PPRC SDR6/2.5-32 | ƏD | 70 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 87 | Polipropilen boru PVC-U 63x3,0 Pn10 | M | 300 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 88 | Mufta çöl yivli (amerikanka) PPRC 32-1 | ƏD | 100 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 89 | Polipropilen mufta-keçid PPRC 25х20mm | ƏD | 200 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 90 | Mufta çöl yivli (rekor) PPRC 5-32x25 | ƏD | 150 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 91 | Polip. rekor iç yiv PP-RCT SDR6/S2,5-32 | ƏD | 100 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 92 | Polip. rekor iç yiv PP-RCT SDR6/S2,5-40 | ƏD | 50 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 93 | Plastmas rekor dirsək Ø20x15mm,çöl yiv | ƏD | 200 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 94 | Plastmas rekor dirsək Ø25mm,çöl rezba90° | ƏD | 100 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 95 | Polip. rekor dirsək Ø32mm,çöl yiv 90° | ƏD | 100 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 96 | Polip. rekor dirsək Ø40mm,çöl yiv 90° | ƏD | 50 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 97 | Plastmas rekor dirsək Ø25mm,iç rezba90° | ƏD | 100 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 98 | Polip. rekor dirsək Ø32mm,iç yiv 90° | ƏD | 50 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 99 | Polip. rekor dirsək Ø40mm,iç yiv 90° | ƏD | 50 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 100 | Polipropilen körpü PP-R Ø20mm | ƏD | 300 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 101 | Polipropilen körpü PP-R Ø25mm | ƏD | 200 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 102 | Mufta iç yivli (amerikanka) PPRC 32х1 | ƏD | 100 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 103 | Mufta iç yivli(amerikanka) F-40mm PPRC | ƏD | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |
| 104 | Mufta çöl yivli(amerikanka) F-40mm PPRC | ƏD | 30 | Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatı |

**QEYD: Mal-materiallar il ərzində ehtiyac yarandıqca hissə-hissə tədarük olunacaqdır. Qiymət təklifi təqdim olunarkən hər bir malın qarşısında markası və istehsalçı ölkənin qeyd edilməsi mütləqdir,malların uyğunluq və keyfiyyət sertifikatları tələb olunur əks təqdirdə təklifiniz qəbul edilməyəcəkdir.**

**Texniki suallarla bağlı**

|  |
| --- |
| "Xəzər Dəniz Neft Donanması" Təchizat Xidməti Xidmət rəisi İsayev Mahir  050 292 12 32  [mahir.isayev@asco.az](mailto:mahir.isayev@asco.az) |
| "Xəzər Dəniz Neft Donanması" Təchizat Xidməti Xidmət rəisinin müavini Abdullayev İman  055 555 54 49  [iman.abdullayev@asco.az](mailto:iman.abdullayev@asco.az) |
| "Bibiheybət" Gəmi Təmiri Zavodu Təchizat şöbəsi Şöbə rəisi Quliyev Qulu  050 220 78 20  [qulu.quliyev@asco.az](mailto:qulu.quliyev@asco.az?subject=M%C3%B6vzu:&body=H%C3%B6rm%C9%99tli%20Qulu%20Quliyev,%0D%0A%0D%0A%0D%0A) |
|  |
| "Zığ" Gəmi Təmiri Zavodu Təchizat şöbəsi Şöbə rəisi Muxtarov Elnur  050 376 72 79  [elnur.muxtarov@asco.az](mailto:elnur.muxtarov@asco.az) |
| "Zığ" Gəmi Təmiri Zavodu Təchizat şöbəsi Mühəndis Orucova Zöhrə  050 350 11 65  [zohra.orucova@asco.az](mailto:zohra.orucova@asco.az)  “Dənizçi təmir-tikinti” MMC Mütəxəssis (Təchizat üzrə) Abdullayev Elşad  050 228 63 72  [elshad.m.abdullayev@asco.az](mailto:elshad.m.abdullayev@asco.az?subject=M%C3%B6vzu:&body=H%C3%B6rm%C9%99tli%20El%C5%9Fad%20Abdullayev,%0D%0A%0D%0A%0D%0A) |

"Dəniz Nəqliyyat Donanması" Təchizat Xidməti Xidmət rəisi Mürsəlov Rasim

050 675 47 45

[rasim.mürsəlov@asco.az](mailto:iman.abdullayev@asco.az)

Müsabiqədə qalib elan olunan iddiaçı şirkət ilə satınalma müqaviləsi bağlanmamışdan öncə ASCO-nun Satınalmalar qaydalarına uyğun olaraq iddiaçının yoxlanılması həyata keçirilir.

Həmin şirkət bu linkə <https://www.asco.az/az/pages/9/60> keçid alıb xüsusi formanı doldurmalı və ya aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:

* Şirkətin nizamnaməsi (bütün dəyişikliklər və əlavələrlə birlikdə)
* Kommersiya hüquqi şəxslərin reyestrindən çıxarışı (son 1 ay ərzində verilmiş)
* Təsisçi hüquqi şəxs olduqda, onun təsisçisi haqqında məlumat
* VÖEN Şəhadətnaməsi
* Audit olunmuş mühasibat uçotu balansı və ya vergi bəyannaməsi (vergi qoyma sistemindən asılı olaraq)/vergi orqanlarından vergi borcunun olmaması haqqında arayış
* Qanuni təmsilçinin şəxsiyyət vəsiqəsi
* Müəssisənin müvafiq xidmətlərin göstərilməsi/işlərin görülməsi üçün lazımi lisenziyaları (əgər varsa)

Qeyd olunan sənədləri təqdim etməyən və ya yoxlamanın nəticəsinə uyğun olaraq müsbət qiymətləndirilməyən şirkətlərlə müqavilə bağlanılmır və müsabiqədən kənarlaşdırılır.