“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”

 Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin

 “ 01 ” Dekabr 2016-cı il tarixli

 “216”nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir.



**“AZƏRBAYCAN XƏZƏR DƏNİZ GƏMİÇİLİYİ” QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ**

**MÜXTƏLİF NÖV ÇIRAQLARIN SATINALINMASI MƏQSƏDİLƏ AÇIQ MÜSABİQƏ ELAN EDİR.**

**MÜSABİQƏ №AM-013/2019**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Müsabiqədə iştirak etmək üçün təqdim edilməli sənədlər:*** Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (nümunə əlavə olunur);
* İştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;
* Müsabiqə təklifi

İlkin mərhələdə müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (*imzalanmış və möhürlənmiş*) və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi ən geci **05.02.2019-cu il,** Bakı vaxtı ilə saat: **18.00-**a qədər Azərbaycan, rus və ya ingilis dillərində “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin (bundan sonra “AXDG” QSC) yerləşdiyi ünvana və ya əlaqələndirici şəxsin elektron poçtuna təqdim olunmalıdır. Satın alınması nəzərdə tutulan mal, iş və xidmətlərin siyahısı (təsviri) əlavə olunur. |
|  | **İştirak haqqının məbləği və əsas şərtlər toplusunun (müsabiqəyə dəvət sənədlərinin) əldə edilməsi:*** Müsabiqədə iştirak etmək istəyən iddiaçılar aşağıda qeyd olunmuş məbləğdə iştirak haqqını “AXDG” QSC-nin bank hesabına ödəyib, ödənişi təsdiq edən sənədi birinci bölmədə müəyyən olunmuş vaxtdan gec olmayaraq “AXDG” QSC-yə təqdim etməlidir. Bu tələbləri yerinə yetirən iddiaçılar satınalma predmeti üzrə əsas şərtlər toplusunu elektron və ya çap formasında əlaqələndirici şəxsdən elanın III qrafasında göstərilən tarixədək həftənin istənilən iş günü saat 09:30-dan 17:30-a kimi ala bilərlər.
* **50 AZN (ƏDV-ilə)**
* manat və ya ekvivalent məbləğdə ABŞ dolları və AVRO ilə ödənilə bilər
* ***Hesab nömrəsi:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AZN | USD | EURO |
| Adı: Azərbaycan Beynəlxalq BankıABB- Müştəri Xidməti DepartamentiKod: 805250VÖEN: 9900001881Müxbir hesab: AZ03NABZ01350100000000002944SWIFT: IBAZAZ2XAlan müştəri: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSCVÖEN: 1701579951Hesab № (AZN): AZ36IBAZ38050019441115341120 | Intermediary Bank: Citibank N.Y, New YorkAcc.36083186, SWIFT: CITIUS33Beneficiary Bank: The International Bank of AzerbaijanIBA- Customer Service DepartamentSWIFT: IBAZAZ2X Nizami str., 67Beneficiary: AZARB.XAZAR DANIZ GAMICILIYI QSCTAX İD: 1701579951Account №: AZ26IBAZ38150018401115341120 | Intermediary Bank: Commerzbank AG, Frankfurt am MainSWIFT: COBADEFFACC # 400 88 660 3001Beneficiary Bank: The International Bank of Azerbaijan,IBA-Premier Customer ServiceSWIFT: IBAZAZ2X Nizami str., 67Beneficiary: Azerbaijan Caspian Shipping CJSCTAX ID: 1701579951Account №: AZ06IBAZ38150019781115341120 |

* **İştirak haqqı “AXDG” QSC tərəfindən müsabiqənin ləğv edilməsi halı istisna olmaqla heç bir halda geri qaytarılmır!**
 |
|  | **Müsabiqə təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı:*** Müsabiqədə iştirak haqqında müraciəti və iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədini birinci bölmədə qeyd olunan vaxta qədər təqdim etmiş iştirakçılar, öz müsabiqə təkliflərini bağlı zərfdə (bir əsli və 2 surəti olmaqla) **15.02.2019-cu il**, Bakı vaxtı ilə saat:**18.00-a** qədər “AXDG” QSC-yə təqdim etməlidirlər.
* Göstərilən tarixdən və vaxtdan sonra təqdim olunan təklif zərfləri açılmadan geri qaytarılacaqdır.
 |
|  | **Müsabiqədə tətbiq edilən qaydalar və “AXDG” QSC-nin müstəsna hüququ barədə məlumat:*** Müsabiqə “AXDG” QSC-nin 12 iyun 2014-cü il tarixli 99 nömrəli əmrinə və həmin əmrlə təsdiq olunmuş “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti üzrə satınalmaların təşkili və idarə olunması Qaydaları”na uyğun keçiriləcəkdir.
* “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti üzrə satınalmaların təşkili və idarə olunması Qaydaları”na uyğun olaraq “AXDG” QSC-nin bütün müsabiqə təkliflərini rədd etmək və müsabiqəni ləğv etmək hüququ vardır.
 |
|  | **Satınalan təşkilatın ünvanı:**Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, AZ1029 (indeks), Heydər Əliyev prospekti 152, “Çinar Plaza” 24-cü mərtəbə, “AXDG” QSC-nin satınalmalar komitəsi.**Əlaqələndirici şəxs:**Cəlilov Vüqar“AXDG” QSC-nin Satınalmalar Komitəsinin katibiTelefon nömrəsi: +994 12 404 37 00 (1132)Elektron ünvan: tender@asco.az **Hüquqi məsələlər üzrə:**Telefon nömrəsi: +994 50 277 02 85Elektron ünvan: **Huquq.meslehetcisi@asco.az** |
|  | **Müsabiqə təklif zərflərinin açılışı tarixi, vaxtı və yeri:**Zərflərin açılışı **18.02.2019-cu il** tarixdə, Bakı vaxtı ilə saat **16.00-da** elanın V bölməsində göstərilmiş ünvanda baş tutacaqdır.  |
|  | **Müsabiqənin qalibi haqqında məlumat:**Müsabiqənin qalibi haqqında məlumatı “AXDG” QSC-nin veb-səhifəsinin elanlar bölməsində əldə etmək olar.  |
|  | **Müsabiqənin digər şərtləri:** |

 ***“AXDG” QSC-nin******Satınalmalar Komitəsi***

**(İddiaçı iştirakçının blankında)**

**AÇIQ MÜSABİQƏDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN**

**MÜRACİƏT MƏKTUBU**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ şəhəri “\_\_”\_\_\_\_\_\_\_20\_-c- il

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№

**“AXDG” QSC-nin Satınalmalar Komitəsinin Sədri**

**cənab C.Mahmudluya,**

Hazırkı məktubla [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] (*nin,nun,nın*) “AXDG” QSC tərəfindən **“\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”**ın satın alınması ilə əlaqədar elan edilmiş [***iddiaçı tərəfindən müsabiqənin nömrəsi daxil edilməlidir***]nömrəli açıq müsabiqədə iştirak niyyətini təsdiq edirik.

Eyni zamanda [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] ilə münasibətdə hər hansı ləğv etmə və ya müflislik prosedurunun aparılmadığını, fəaliyyətinin dayandırılmadığını və sözügedən satınalma müsabiqəsində iştirakını qeyri-mümkün edəcək hər hansı bir halın mövcud olmadığını təsdiq edirik.

Əlavə olaraq, təminat veririk ki, [*iddiaçı podratçının tam adı göstərilir*] “AXDG” QSC-yə aidiyyəti olan şəxs deyildir.

Tərəfimizdən təqdim edilən sənədlər və digər məsələlərlə bağlı yaranmış suallarınızı operativ cavablandırmaq üçün əlaqə:

* Əlaqələndirici şəxs: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Əlaqələndirici şəxsin vəzifəsi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Telefon nömrəsi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Faks nömrəsi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Elektron ünvan: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Qoşma:**

1. *İştirak haqqının ödənilməsi haqqında bank sənədinin əsli – \_\_ vərəq.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(səlahiyyətli şəxsin A.A.S) (səlahiyyətli şəxsin imzası)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(səlahiyyətli şəxsin vəzifəsi)*

 **M.Y.**

**MÜXTƏLİF NÖV ÇIRAQLARIN SİYAHISI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **S/S** | **Malların adı** | **Ölçü vahidi** | **Miqdar** |
|   | **Dəniz Nəqliyyat Donanması** |   |   |
| 1 | Çıraq LB 2x36 (yanğına davamlı) | ədəd | 50 |
| 2 | Çıraq SS-328 | ədəd | 150 |
| 3 | Çıraq SS-56, 24V | ədəd | 15 |
| 4 | Elektrik çıraq SS-410 | ədəd | 30 |
| 5 | Elektrik çırağı SS-411 | ədəd | 25 |
| 6 | Elektrik çırağı VZQ-100 | ədəd | 10 |
| 7 | Elektrik çırağı SS-109 | ədəd | 150 |
| 8 | Çıraq LED-18 vt | ədəd | 25 |
| 9 | Yataq üstü çıraq OF8, 8 vt | ədəd | 25 |
| 10 | Elektrik çırağı SS-373 | ədəd | 75 |
| 11 | Elektrik çırağı SS-833 | ədəd | 10 |
| 12 | Elektrik çırağı SS-839 | ədəd | 25 |
| 13 | Elektrik çırağı SS-840 | ədəd | 25 |
| 14 | Elektrik çıraq SS 621A-01,220V | ədəd | 15 |
| 15 | Elektrik çırağı SS-622A-01 ,220V | ədəd | 15 |
| 16 | Partlayışdan təhlükəsiz elektrik çıragı BЭЛ-51-1\*36П-У1 | ədəd | 10 |
| 17 | Partlayışa davamlı fonar SL-1522 | ədəd | 50 |
|   | **Xəzər Dəniz neft Donanması** |   |   |
| 1 | Cıraq LB-2x36Vt (lampa ilə) | ədəd | 5 |
| 2 | İşıqlandırıcı çıraq SS-815; 220V; E-27 | ədəd | 18 |
| 3 | İşıqlandırıcı çıraq SS-328; 220V; E-27 | ədəd | 60 |
| 4 | Yataq üstü çıraq OF-08-18Vt;220V (razet açarl) | ədəd | 20 |
| 5 | Güzgü üstü çıraq OF-15 (ZYB17-D) | ədəd | 20 |
| 6 | Çıraq OF4068-05; 220V; 2x18Vt (qəza işıqlandırılması ilə birlikdə) | ədəd | 50 |
| 7 | Əl ilə daşınan el çıraq CS D2 24V60W E27 | ədəd | 2 |
| 8 | Elektrik çıraq 220V;E-27;60Vt (Bra divar üçün) | ədəd | 5 |
| 9 | Çıraq SS-328-11 220V;60Vt;(CCD1-2) | ədəd | 49 |
| 10 | İşıqlandırıcı çıraq SS-840; 220V; 2x60w; E-27; (24V qəza işığı ilə brgə) | ədəd | 16 |
| 11 | İşıqlandırıcı çıraq SS-839; 220V; 2x60w E-27 | ədəd | 21 |
| 12 | İşıqlandırıcı çıraq (çarpayı üstü) CC-854B; ~220V | ədəd | 3 |
| 13 | İşıqlandırıcı çıraq (bra) CC-407; ~220V; 40W | ədəd | 3 |
| 14 | Uzadıcı əl çıraqı | ədəd | 20 |
| 15 | İşıqlandırıcı çıraq SS-838 | ədəd | 4 |
| 16 | Led Çıraq 24V, 24W( adapterlə) ölçü 220\*220 mm | ədəd | 50 |
| 17 | Led Çıraq 12V, 24W( adapterlə) ölçü 100\*100 mm | ədəd | 20 |
| 18 | Yataq üstü çıraq | ədəd | 45 |
| 19 | Çıraq LB18 220V 2\*18 (qəza işıqlandırılması ilə birlikdə) | ədəd | 55 |
| 20 | Səyyar çıraq(Perenoska SS-867) | ədəd | 10 |
| 21 | Elektrik çıraq LB 2x36w 220V  | ədəd | 55 |
| 22 | Ellektrik çıraq CC-328; 220V ; 50hz E27 60W | ədəd | 20 |
| 23 | Çıraq 567 | ədəd | 2 |
| 24 | Çıraq LB 2X18 (Germetik)  | ədəd | 46 |
| 25 | Çıraq OF20-2 220x20vt (qəza işıqlandırılması ilə birlikdə) | ədəd | 100 |
| 26 | Elektrik çıraqı SS-328 24V E27 | ədəd | 10 |
| 27 | Elektrik çıraqı SS-109 LB 2x18vt 220v 50hz | ədəd | 37 |
| 28 | Çıraq Led KY MBD3030- 20w; 300x300mm | ədəd | 10 |
| 29 | Stol üstü çıraq 220V; 60V | ədəd | 32 |
| 30 | Yatq üstü çıraq | ədəd | 10 |
| 31 | Güzgü üstü çıraq 220V 15 VT | ədəd | 10 |
| 32 | Yataq üstü çıraq SS-854 E 220V;25Vt; B22 | ədəd | 40 |
| 33 | Güzgü üstü çıraq SS-24 220V; LB-1x18Vt | ədəd | 10 |
| 34 | Yaşayış otaqları üçün çıraq SS-111 220; LB-2x18Vt (qəza işıqlandırılması ilə birlikdə) | ədəd | 20 |
| 35 | Maşın və Texniki otaqlar üçün çıraq SS-116 220V;LB-2x18Vt | ədəd | 10 |
| 36 | Kolidorlar üçün çıraq SS-124 220V;LB-1x18Vt (qəza işıqlandırılması ilə birlikdə) | ədəd | 20 |
| 37 | Tryum və açıq sahə üçün çıraq SS-833 220V;60Vt;E-27 | ədəd | 10 |
| 38 | Hamam parilka sahəsi üçün çıraq SS-835 (967) 220V;60Vt;E-27 | ədəd | 10 |
| 39 | ÇIRAQ SS 373 | ədəd | 5 |
| 40 | El.çraq LB-18;2x18w; 220v;50hz;OF4054-04 (qəza işıqlandırılması ilə birlikdə) | ədəd | 5 |
| 41 | El.çraq LB-18;1x11w;220v;50hz;OF4168 (Yataq üstü) | ədəd | 20 |
| 42 | El.çraq LB-18;2x18w;220v;50hz;OF4054-04 (qəza işıqlandırılması ilə birlikdə) | ədəd | 10 |
| 43 | El.çraq LB-18;2x18w;220v;50hz;OF4056-03 (qəza işıqlandırılması ilə birlikdə) | ədəd | 20 |
| 44 | El.çraq LB-18;2x18w;220v;50hz;OF4118 (qəza işıqlandırılması ilə birlikdə) | ədəd | 6 |
| 45 | El.çraq LB-18;2x18w;220v;50hz;OF4160-07 (qəza işıqlandırılması ilə birlikdə) | ədəd | 6 |
| 46 | El.çraq LB-18;2x18w;220v;50hz;OF40-19122 (qəza işıqlandırılması ilə birlikdə) | ədəd | 6 |
| 47 | El.çraq LB-18;2x18w;220v;50hz;OF4130 (qəza işıqlandırılması ilə birlikdə) | ədəd | 6 |
| 48 | El.çraq LB-18;1x11w;220v;50hz;OF4168  | ədəd | 6 |
| 49 | Səyyar fənər 15 m / 12v | ədəd | 2 |
| 50 | Səyyar fənər (maşın şöbəsi üçün) 15 m / 12v  | ədəd | 15 |
| 51 | Akkumlyatorla işləyən fənər | ədəd | 20 |
| 52 | Cərəyana qoşulan fənər | ədəd | 25 |
| 53 | Partlayışa davamlı fənər | ədəd | 90 |
| 54 | Led drosseli ( driver Model ZS-12-18; AC 180-265V; 50/60Hz; (12-18)x1W) | ədəd | 20 |
| 55 | Drossel İn/Imax 330/525A UN6V 3PU-3U1 150/77 Trafotek | ədəd | 3 |
| 56 | Drossel İn/Imax 490/780A UH 6V 3PU-3U1 180/78 Trafotek | ədəd | 2 |
| 57 | Drossel ballast 400Vt 220V | ədəd | 2 |
| 58 | Drossel LB-8 üçün VT3-100;8w | ədəd | 20 |
| 59 | Drossel 220V; 1000Vt | ədəd | 4 |
| 60 | Drossel 220V; 400Vt | ədəd | 10 |
| 61 | Drossel 1LED Driver Model:8-18Vt; İmput: AC170÷265V; 50/60Hz; Output DC 300mA±5%; 24÷72V | ədəd | 6 |
| 62 | Drossel LED DRİVER Model: AC 85-265V 50/60Hz; Output: DC 46-63V 300mA±5% | ədəd | 30 |
| 63 | Drossel 220V 20Vt | ədəd | 20 |
| 64 | Drossel HG-PC2219/20÷25; AC90-260V; 50/60Hz; DC60-88V | ədəd | 60 |
| 65 | Drossel LB-8 üçün VT3-100;8w | ədəd | 20 |
| 66 | Drossel "LED DRİVER " Model; (8-12)x1w | ədəd | 15 |
| 67 | Drossel LB-8 üçün VT3-100;8w | ədəd | 30 |
| 68 | Patron E-27;(keramika)OZ-tipli çraq üçün | ədəd | 60 |
| 69 | Patron LB-18;OF20-2 -tipli çraq üçün | ədəd | 80 |
| 70 | Projektor ПЗС 35 | ədəd | 4 |
| 71 | Holl. Projektor(drosselli), 400vt | ədəd | 4 |
| 72 | Projektor GW 220V 150Vt(lampa ilə) | ədəd | 3 |
| 73 | Projektor TS8700 EN60598-2-5; 230V; 400Vt; Pelsan | ədəd | 2 |
| 74 | Axtarıcı projektor TG-27 220V 1000Vt | ədəd | 10 |
| 75 | Axtarıcı projektor TG-28 220V2000Vt | ədəd | 2 |
| 76 | Projektor hollogen kranın strelası üçün E-40:220v;1000w hərəkətli. | ədəd | 2 |
| 77 | Projektor 220V. 400W | ədəd | 2 |
| 78 | Projektor hollogen PL-4139;230v1000w | ədəd | 1 |
| 79 | Projektor hollogen naviqasionnı Life-480-DGY-16S;230v2000w | ədəd | 1 |
| 80 | Projektor hollogen Ts-8700-EN60598-2-5;230v400w;Pelsan | ədəd | 1 |
| 81 | Projektor hollogen AL-1000;230v1000/1500w;Dose. | ədəd | 1 |
| 82 | Hallogen projektor R7C 220V 500W | ədəd | 2 |
| 83 | Projektor hallagen PL,-H;220v;1000w | ədəd | 5 |
| 84 | Projektor hallagen PL,-H;220v;500w | ədəd | 5 |
| 85 | Projektor hollogen PL-4139;230v1000w | ədəd | 2 |
| 86 | Xilasedici qayıqlar üçün projektor | ədəd | 6 |
| 87 | Elektrik patron CP-72(axtarıcı projektor üçün)  | ədəd | 6 |
|  | **Zığ GTZ** |  |  |
| 1 | Səyyar çıraq 30metrlik germetik plafon ilə | ədəd | 15 |
| 2 | Səyyar çıraq 50metrlik germetik plafon ilə | ədəd | 25 |
| 3 | Çıraq led 150x150mm 220V | ədəd | 50 |
| 4 | Çıraq SS-373 E-27 220V | ədəd | 15 |
| 5 | Çıraq PKY 05-250-002 DRA 250W | ədəd | 20 |
| 6 | Projektor E-40 PELSAN 1000 wt | ədəd | 12 |
| 7 | Projektor WISRA DOS 400C 1000W 220V | ədəd | 20 |
| 8 | Projektor LED max (ərazi üçün (vışka üçün)) 200W | ədəd | 16 |
| 9 | Projektor LED max (ərazi üçün) 50W | ədəd | 20 |
| 10 | Projektor LED max (ərazi üçün) 100W | ədəd | 20 |
|   | **Bibiheybət GTZ** |  |  |
| 1 | Dəzgahlar üçün işıqlandırıcı çıraq lampası ilə birgə 12v | ədəd | 10 |
| 2 | Əl ilə gəzdirilən çıraq (perenoska germetik) 220v 15metrlik | ədəd | 100 |
| 3 | Elektrik çırağı SS-109 | ədəd | 25 |

**Yerli müəssisələrin Tədarük şərti yalnız DDP ilə qəbul olunur, Yerli müəssisələrin qiymət təklifi yalnız manat ilə qəbul olunacaq. digər şərtlər qəbul olunmayacaq.**

**Ölkə Xaricindən tədarük olunan mallar yalnız CİP və DAP Bakı şərti ilə qəbul olunur.**

**Qiymət təklifi təqdim olunarkən hər bir malın qarşısında markası,dəniz registr sertifikatı və istehsalçı ölkənin qeyd edilməsi mütləqdir əks təqdirdə təklifiniz qəbul edilməyəcəkdir.**

**Müsabiqədə qalib gəlmiş şirkət müqavilə bağlanmamışdan öncə nümunələrini təqdim edib razılaşdırmalıdır.**

**Qeyd:Mallar 6 ay ərzində təlabat yarandıqca götürüləcəkdir.**

**Texniki suallarla bağlı**

|  |
| --- |
| "Dəniz Nəqliyyat Donanması" Təchizat xidməti Xidmət rəisi Yolçuyev Şəmməd 050 370 79 09shammad.yolchuyev@asco.az |
| "Dəniz Nəqliyyat Donanması" Təchizat xidmətinin Anbar təsərrüfatı qrupu Qrup rəhbəri Məmmədov Süleyman 051 454 06 00suleyman.mammadov@asco.az |
| "Xəzər Dəniz Neft Donanması" Təchizat Xidməti Xidmət rəisi İsayev Mahir 050 292 12 32mahir.isayev@asco.az |
| "Xəzər Dəniz Neft Donanması" Təchizat Xidməti Xidmət rəisinin müavini Abdullayev İman 055 555 54 49iman.abdullayev@asco.az |
| "Bibiheybət" Gəmi Təmiri Zavodu Təchizat şöbəsi Şöbə rəisi Quliyev Qulu 050 220 78 20 qulu.quliyev@asco.az |
| "Bibiheybət" Gəmi Təmiri Zavodu Təchizat şöbəsi Mamed Novruz055 255 60 33 mamed1983\_83@mail.ru |
| "Zığ" Gəmi Təmiri Zavodu Təchizat şöbəsi Şöbə rəisi Bağırov Səbuxi050 458 02 02 sabuxi.bagirov@asco.az |
| "Zığ" Gəmi Təmiri Zavodu Təchizat şöbəsi Mühəndis Orucova Zöhrə050 350 11 65zohra.orucova@asco.az |

Müsabiqədə qalib elan olunan iddiaçı şirkət ilə satınalma müqaviləsi bağlanmamışdan öncə “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Satınalmalar qaydalarına uyğun olaraq iddiaçının yoxlanılması həyata keçirilir.

Həmin şirkət bu linkə (<http://www.acsc.az/az/pages/2/241>) keçid alıb xüsusi formanı doldurmalı və ya aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:

* Şirkətin nizamnaməsi (bütün dəyişikliklər və əlavələrlə birlikdə)
* Kommersiya hüquqi şəxslərin reyestrindən çıxarışı (son 1 ay ərzində verilmiş)
* Təsisçi hüquqi şəxs olduqda, onun təsisçisi haqqında məlumat
* VÖEN Şəhadətnaməsi
* Audit olunmuş mühasibat uçotu balansı və ya vergi bəyannaməsi (vergi qoyma sistemindən asılı olaraq)/vergi orqanlarından vergi borcunun olmaması haqqında arayış
* Qanuni təmsilçinin şəxsiyyət vəsiqəsi
* Müəssisənin müvafiq xidmətlərin göstərilməsi/işlərin görülməsi üçün lazımi lisenziyaları (əgər varsa)

Qeyd olunan sənədləri təqdim etməyən və ya yoxlamanın nəticəsinə uyğun olaraq müsbət qiymətləndirilməyən şirkətlərlə müqavilə bağlanılmır!